Nadlimitná zákazka

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

VEREJNÁ  SÚŤAŽ

Realizovaná v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („ZVO“)

Názov predmetu zákazky:

Bezpečnostné a detské oddelenie

Psychiatrickej nemocnice Kremnica

Kremnica, február 2024

Ing. Vladimír Husárček

Riaditeľ

Osoba zodpovedná za vypracovanie súťažných podkladov:

Ing. Zuzana Lenická

Osoba zabezpečujúca proces VO

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

A.1 	POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

Časť I 		Všeobecné informácie

Časť II		Dorozumievanie a vysvetľovanie

Časť III 		Príprava ponuky

Časť IV 	Obsah ponuky

Časť V 		Predkladanie ponuky

Časť VI		Vyhodnotenie ponuky

Časť VII	Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

Časť VIII	Prijatie ponuky

A.2	PODMIENKY ÚČASTI

A.3	KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA

B.1 	OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.2 	SPÔSOB URČENIA CENY

B.3	OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

VZORY DOKUMENTOV PRE UCHÁDZAČA

SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIA/KRITÉRIÍ NA HODNOTENIE PONÚK

ČESTNÉ VYHLÁSENIA SKUPINY DODÁVATEĽOV

PLNOMOCENSTVO PRE OSOBU KONAJÚCU ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O ZÁPISE DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

ČESTNÉ VYHLÁSENIE KU KONFLIKTU ZÁUJMOV

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K SANKCIONOVANÝM OSOBÁM

SAMOSTATNÉ DOKUMENTY SÚŤAŽNÝCH  PODKLADOV

- Návrh zmluvy o dielo

- Metodická príručka k výstavbe a obnove budov

- Požiadavky spojené s princípom „výrazne nenarušiť“

- Orientačný zoznam položiek, MJ a množstiev

- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

- Stavebné povolenie

- Položkovitý rozpočet uchádzača_ponuka_PN Kremnica

- Manuál IS ERANET

A.1 Pokyny pre uchádzačov

Časť I.

Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica

Adresa organizácie: Československej armády 234/139, 967 01 Kremnica

IČO: 00 606 987

DIČ: 2020536562

Web organizácie (URL): http://www.pnkca.sk/

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Lenická

Telefón: +421 917 381 833

E-mail: obstaravanie@cepartners.sk

2. Predmet zákazky

2.1 Názov predmetu zákazky: 	„Bezpečnostné a detské oddelenie Psychiatrickej nemocnice Kremnica“

2.2 Predmet zákazky:

Predmet zákazky pozostáva z vypracovania dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) vrátane položkovitého rozpočtu stavby a následne realizácie stavebných prác súvisiacich so zriadením bezpečnostného oddelenia a prístavby detského oddelenia Psychiatrickej nemocnice Kremnica.

Ako podklad pre spracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby a položkovitého rozpočtu stavby je uchádzačom v tomto verejnom obstarávaní poskytnutá projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a zoznam položiek, MJ a množstiev. Tieto dokumenty sú samostatnou prílohou týchto súťažných podkladov.

Úspešnému uchádzačovi bude poskytnutý uvedený projekt pre stavebné povolenie aj vo formáte .dwg.

Zriadenie bezpečnostného oddelenia

Rekonštrukcia jestvujúceho objektu nemocničného zariadenia s novo navrhovanou prístavbou bude slúžiť pre zriadenie bezpečnostného oddelenia pre pacientov s psychickou poruchou správania, ktorí vyžadujú osobitý dohľad. Objekt bude rozdelený do dvoch sekcií dohľadu na pacientmi. Prvé nadzemné podlažie bude rozdelené do dvoch krídel. V jednom krídle budú pacienti, ktorých pohyb nebude vyžadovať doprovod iných osôb a v druhom krídle pacienti s obmedzeným telesným pohybom, pre ktorých presun bude vyžadovať pomoc iných osôb. Na druhom nadzemnom podlaží budú umiestnené osoby, ktorých pohyb nebude vyžadovať pomoc iných osôb.

Objekt je dvojpodlažný s valbovou strechou, v časti podpivničený. Svetlá výška medzi jednotlivými podlažiami objektu je 4 000 mm a celková výška objektu od úrovni upraveného terénu po úroveň hrebeňa strechy je 14 500 mm. Jestvujúce obvodové múry objektu sú hrúbky 450 mm z tehly plnej pálenej. Vnútorné nosné múry prechádzajúce pozdĺžnom smere v objekte sú hrúbky 600 mm z tehly plnej pálenej. Vodorovné dosky objektu sú vytvorené zo železobetónu, ktorých presnú hrúbku je potrebné overiť vo vyššom stupni projektovej dokumentácie. Strecha je tvorená dreveným krovom, plným dreveným debnením a plechovou krytinou.

Novo navrhovaná prístavba objektu je navrhovaná z hľadiska vytvorenia priestoru pre novo navrhovaný výťah a železobetónové schodisko z hľadiska potreby vytvorenia ďalšej únikovej cesty. Založenie prístavby je navrhované na železobetónových základových pásoch. Spodná hrana základov by mala zodpovedať spodnej hrane jestvujúcich základov. Vodorovné dosky prístavby sú navrhované zo železobetónu. Zvislé steny objektu sú navrhované železobetónové o hrúbke 250 mm. Prístavba bude od jestvujúceho objektu oddelená dilatačnou škárou, výplň škáry z polystyrénu XPS o hrúbke  20 mm. Strecha prístavby bude rovná, kde nosnú časť bude tvoriť železobetónová doska s plechovou krytinou, pod ktorou bude umiestnené zateplenie.

Vnútorná dispozícia objektu je rozdelená na izby pre pacientov a izby pre obsluhujúcich lekárov a sestry. Presná dispozícia a rozmiestnenie izieb je vo výkresovej časti projektovej dokumentácie.

Miesto realizácie:

k.ú. Kremnica, p.č. 1179/1, 1179/13, Československej armády 234/139, Kremnica

Stavba sa člení na stavebné objekty:

SO 01 – BUDOVA BEZPEČNOSTNÉHO ODDELENIA

SO 02 – SPEVNENÉ PLOCHY

SO 03 – REKONŠTRUKCIA TEPLOVODU – PRÍPOJKA TUV (pozn. Stavebný objekt SO 03 je spracovaný ako súčasť hlavného objektu SO 01 diel UK – Ústredné vykurovanie.)

SO 04 – OPLOTENIE

SO 05 – ÚPRAVA PRIESTORU KOMUNÁLNEHO ODPADU

Stavebné úpravy a prístavba detského oddelenia

Rekonštrukcia jestvujúceho objektu zabezpečí vyššiu starostlivosť pre maloleté osoby a zvýši kapacitu lôžok. K objektu je navrhovaná prístavba pre rozšírenie priestorov a novo navrhované schodisko s výťahom. Objekt bude napojený na exitujúce inžinierske siete, ktoré budú s časti zrekonštruované. Využitie objektu je navrhované pre maloletých pacientov, ktorí majú psychickú poruchu správania a potrebujú mať zvláštny osobitý dohľad.

V rámci stavby sa uvažuje s návrhom novej spevnenej plochy a nového oplotenia časti areálu, ktorého priestor sa bude využívať pre potreby detského ihriska.

Miesto realizácie:

k.ú. Kremnica, p.č. 1190/1, 1184, Československej armády 234/139, Kremnica

Stavba sa člení na stavebné objekty:

SO 01 – BUDOVA DETSKÉHO ODDELENIA

SO 02 – SPEVNENÉ PLOCHY

SO 03 – OPLOTENIE

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie „Zriadenie bezpečnostného oddelenia“ a „Stavebné úpravy a prístavba detského oddelenia“ vypracovanej projektantom - JEGON s.r.o., Š. Kukuru 12,  Michalovce 071 01 a v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Dielo musí byť realizované v súlade s Metodickou príručkou k výstavbe a obnove budov, ktorá je samostatným dokumentom súťažných podkladov.

2.3 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

Hlavný kód CPV:

45215140-0	Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení

Doplňujúce predmety:

71320000-7   Inžinierske projektovanie

71250000-5   Architektonické a inžinierske služby a dozor

  - 2.4 V zmysle § 3 ods. 3 zákona (ďalej aj zákon o verejnom obstarávaní) v spojení s § 30 ods. 1 zákona sa týmto obstarávaním zadáva civilná zákazka (ďalej len zákazka).

  - 2.5 Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b)  zákona o verejnom    obstarávaní, pričom vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a      vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) uskutoční po vyhodnotení      ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

2.6. Predpokladaná hodnota zákazky: 5.615.598,12 EUR bez DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená  ocenením nákladov na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie vo výške 136.800,00 EUR bez DPH a  nákladov prác a výkonov v zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vrátane cca 7 %-nej nepresnosti z hodnoty Diela na dopracovanie rozdielu medzi projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a realizačnou projektovou dokumentáciou, pričom bola zohľadnená medziročná inflácia vo výške cca 5 % pri stavebných prácach. Predpokladaná celková výška stavebných prác:  5.478.798,12 EUR bez DPH.

3. Rozdelenie predmetu zákazky: nie

Predmetom zákazky sú vzájomne podmienené a nadväzujúce služby a stavebné práce, ktoré nevyhnutne vyžadujú jednotné riadenie a koordináciu. Ide o vypracovanie DRS vrátane rozpočtu stavby a následne nadväzujúca realizácia stavebných prác súvisiacich so zriadením bezpečnostného oddelenia a prístavby detského oddelenia Psychiatrickej nemocnice Kremnica. Stavebné práce na dvoch samostatných objektoch si nevyhnutne vyžadujú jednotné riadenie a koordináciu. Obidva stavebné objekty SO 01 – BUDOVA BEZPEČNOSTNÉHO ODDELENIA a SO 01 – BUDOVA DETSKÉHO ODDELENIA sa nachádzajú v uzavretom areáli psychiatrickej nemocnice a v rámci areálu bude zriadené jedno stavenisko. Z pohľadu zodpovednosti za výsledok je nevyhnutné preniesť komplexnú zodpovednosť za realizáciu projektu na jedného dodávateľa. Vzhľadom na financovanie predmetu zákazky z Plánu obnovy a odolnosti nie je prípustné rozdelenie rizík a zodpovedností za jednotlivé časti predmetu medzi viacerých dodávateľov a poskytovateľov. Akékoľvek potenciálne predĺženie lehoty realizácie môže ohroziť záväzné míľniky definované v Pláne obnovy a odolnosti. Rozdelenie predmetu zákazky by nebolo logické ani praktické tak z technického/vecného, finančného, ako aj časového dôvodu, keďže by prinieslo potenciálny stret dodávateľov na jednom neveľkom území, čo by prinieslo potrebu neúnosnej denno-dennej koordinácie, ktorá by pre verejného obstarávateľa znamenala neakceptovateľnú dodatočnú personálnu a finančnú záťaž.

4. Variantné riešenie

4.1  Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

4.2  Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, na túto ponuku sa nebude prihliadať a takéto variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia ponúk.

5. Pôvod predmetu zákazky

Uchádzač, jeho prípadní subdodávatelia, uchádzačom navrhnutí kľúčoví experti a prípadne ním ponúkané tovary musia spĺňať požiadavky na pôvod stanovené všeobecne záväznými právnymi aktmi Európskej únie, príslušnými medzinárodnými zmluvami a dohodami.

6. Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty uskutočnenia

6.1 Miesto dodania predmetu zákazky:  NUTS kód: SK022, Miesto stavby: k.ú. Kremnica, p.č. 1179/1, 1179/13, 1190/1, 1184, Československej armády 234/139, Kremnica.

6.2 Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky je 21 mesiacov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo – špecifikácia: viď  Návrh Zmluvy o dielo, článok II, bod 1.

7. Zdroj finančných prostriedkov

7.1 Predmet zákazky bude financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR a vlastných zdrojov.

Názov Výzvy: Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti

Kód Výzvy: 11I02-21-V10

Komponent: Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Investícia: 2 - Nová sieť nemocníc-výstavba, rekonštrukcie a vybavenie.

8. Zmluva

8.1 Výsledkom tejto súťaže bude Zmluva o dielo v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

8.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky je uvedené v Zmluve, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov a v časti B1 Opis predmetu zákazky a v časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov. Uchádzač je povinný akceptovať znenie navrhnutých obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

8.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

i)	 Zverejnenie tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv

ii) Uzatvorenie účinnej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a

odolnosti medzi nemocnicou a Poskytovateľom finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti.

8.4 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov je pre uchádzača plne    záväzný a uchádzač doplní do návrhu svoje identifikačné údaje a údaje, ktoré tvoria obsah ponuky

(ceny a i.)

8.5 Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry.

8.6 V  cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na riadne plnenie zmluvy.

9. Lehota viazanosti ponuky

9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.

9.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.04.2024.

9.3 V prípade uplatnenia revíznych postupov v zmysle § 163 a nasl. zákona alebo iných okolností, verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. V prípade, ak verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie zábezpeky, predĺžená lehota viazanosti ponúk nemôže byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

​​​9.4 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, prípadne primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

9.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvy v predĺženej lehote viazanosti ponúk.

Časť II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie

10. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

10.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom informačného/komunikačného  systému ERANET (ďalej aj systém ERANET alebo len ERANET) na https://obstaravanie.eranet.sk .

10.2 Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk.

10.2.1. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.

10.3 Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.

10.4  Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme ERANET, t .j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme ERANET.

10.5 Ak záujemca alebo uchádzač, zašle informáciu prostriedkami, t .j. podaných faxom alebo e-mailom, verejný obstarávateľ nebude na takúto formu komunikácie prihliadať.

11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

11.1 Záujemca môže požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie spôsobom uvedeným v bode 10.

11.2 Požiadavku záujemcu o vysvetlenie je potrebné doručiť v elektronickej podobe cez systém ERANET.

11.3 Vysvetlenie každej žiadosti o vysvetlenie, predloženej podľa bodov 10 a 11.1, sa oznámi podľa bodu 10 bezodkladne s prihliadnutím na primeraný čas na kvalifikované vypracovanie vysvetlenia všetkým záujemcom, ktorým verejný obstarávateľ poskytol súťažné podklady najneskôr však  v zmysle § 48 ZVO pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.

11.4 Súťažné podklady, doplnenie súťažných podkladov a vysvetľovania obstarávateľ zverejní v systéme ERANET na webovej adrese: www.obstaravanie.eranet.sk v časti Zverejnené súťaže, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom a vysvetľovaniu a zároveň ich zverejní v Profile verejného obstarávateľa vedenom na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

12.1 Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa uskutoční individuálne.

12.2 Účasť na obhliadke záujemcovia nahlásia kontaktnej osobe minimálne 2 pracovné dni vopred

a to prostredníctvom  systému ERANET.

12.3 Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na ťarchu       uchádzača.

Časť III.

Príprava ponuky

13. Vyhotovenie ponuky

13.1 Ponuka musí byť predložená elektronicky. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v elektronickej podobe vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.

13.2. Ponuka predkladaná elektronicky obsahuje len jednu časť – elektronickú obálku.

13.3. Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, ale v listinnej, sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú zoskenované.

13.4. Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe.

13.5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o originálne vyhotovenie dokumentov a dokladov, ktoré predložil uchádzač vo svojej ponuke v zoskenovanej podobe v prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o pravosti takto vyhotovených dokladov a dokumentov.

13.6 Uchádzač vo svojej ponuke predloží dokumenty a doklady v dvoch vyhotoveniach, pričom vyhotovenie uvedené v bode 13.6.2 je odporúčané. Pokiaľ uchádzač anonymizované vyhotovenie ponuky nepredloží alebo v ponuke neurčí opatrenia na jednoznačné určenie a identifikovanie nesprístupnenia častí dokumentov a informácií, ktoré podľa uchádzača alebo záujemcu podliehajú ochrane podľa osobitných predpisov – viď Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 190-5000/2019, verejný obstarávateľ anonymizované vyhotovenie ponuky vyhotoví sám, pričom uchádzač nebude môcť namietať, že v jeho ponuke boli zverejnené údaje, ktoré podľa neho mali byť anonymizované.:

13.6.1. Predložené dokumenty a doklady v systéme ERANET musia zodpovedať pôvodnému dokladu tak, aby verejný obstarávateľ mohol verne posúdiť splnenie podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky a požiadaviek na ponuku. Takto predložené doklady a dokumenty verejný obstarávateľ nezverejňuje!

13.6.2 Uchádzačom predložené dokumenty a doklady v systéme ERANET musia zodpovedať pôvodnému dokladu a dokumentu s tým, že nemôžu obsahovať rodné číslo a osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, tieto sa v elektronickej podobe predkladajú s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.  Takto predložené doklady a dokumenty verejný obstarávateľ v súlade s § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zverejní vo svojom profile!

14. Jazyk ponuky

V zmysle § 20 a § 21 zákona, ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako v štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka.

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia

15.1. Uchádzačom navrhované zmluvné ceny za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené v európskych menových jednotkách (ďalej len EUR) a stanovené podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. Zmluvné ceny nesmú byť viazané na inú menu alebo parameter.

15.2.  Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov.

15.3. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Uchádzač ku každej oceňovanej položke uvedie v navrhovanej zmluvnej cene aj jednotkovú cenu. Uchádzač musí vyplniť príslušnú tabuľku Návrhu na plnenie kritérií tak, aby každá požadovaná cenová položka mala uvedenú číselnú hodnotu.

15.4.  Uchádzač uvedie vo svojej ponuke v Návrhu na plnenie kritérií navrhovanú celkovú cenu za predmet zákazky vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), ktorú bude musieť verejný obstarávateľ v zmysle slovenských právnych predpisov, v závislosti od uplatneného daňového režimu buď zaplatiť úspešnému uchádzačovi na základe faktúry, alebo priamo odviesť v zmysle režimu prenesenej daňovej povinnosti, a to vo výške stanovenej slovenskými právnymi predpismi.

Uchádzač v Návrhu na plnenie kritérií uvedie:

15.5.1	navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH

15.5.2	sadzba DPH a výšku DPH

15.5.3	navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH

Uchádzač zároveň uvedie, či je alebo nie je registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike.

15.6. Uchádzač v časti ponuky určenej pre návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedie konečné zmluvné ceny. Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého obdobia trvania zmluvy a okrem prípadov stanovených v zmluve ju nie je možné zvýšiť.

15.7. Zmluvná cena za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača bude zaplatená v mene EUR.

16. Zábezpeka ponuky

16.1. Zábezpeka sa vyžaduje

16.2. Celková hodnota zábezpeky je 100 000,- Eur (slovom  jednostotisíc eur).

Všetky náklady súvisiace so spôsobom zloženia a vrátenia zábezpeky znáša uchádzač.   Zábezpeku možno poskytnúť:

- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo

- poskytnutím poistenia záruky alebo

- zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa.

16.3.Podmienky zloženia bankovej záruky/ poistenia záruky (ďalej len "záruka")

16.3.1. Poskytnutie záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka.

16.3.2. Záruka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej len „Banka“) a preukazuje sa záručnou/poistnou listinou, tak ako je uvedené ďalej.

16.4.  Obsah záruky. Zo záručnej/poistnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:

16.4.1. banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa podľa bodu 16.4.6,

16.4.2. záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 16.2,

16.4.3. zmluva (záručná/ poistná listina) medzi bankou a dlžníkom nesmie obsahovať žiadne námietky dlžníka voči veriteľovi,

16.4.4. banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na jeho účet,

16.4.5. záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej/ poistnej listiny verejnému obstarávateľovi,

16.4.6. zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, alebo neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu  podľa § 56 ods. 8 až 15.

16.4.7. platnosť záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti záruky uchádzačovi písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk, ktoré nesmie byť dlhšie ako 12 mesiacov odo dňa ukončenia lehoty na predkladanie ponúk.

16.5. Zánik bankovej záruky: banková záruka zanikne

16.5.1. plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech  verejného obstarávateľa,

16.5.2. odvolaním záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa, v prípade ak tento obdržal žiadosť od uchádzača na odvolanie záruky a tejto žiadosti vyhovel,

16.5.3. uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej/poistnej listiny, alebo v dobe platnosti záruky nepožiadal uchádzača o predĺženie doby platnosti záruky z titulu predĺženia lehoty viazanosti,

16.5.4. záručná/ poistná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná/ poistná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka okrem záručnej listiny vyhotovenej v českom jazyku,

16.5.5. Uchádzač v elektronickej ponuke preloží scan originálu záruky, príp. elektronické vyhotovenie záruky bankou.

16.5.5.1 V prípade, ak je k uvoľneniu/uplatneniu záruky potrebný originál záruky vyhotovený v listinnej podobe, predkladá uchádzač v lehote na predkladanie ponúk aj originál záruky v listinnej podobe na adresu verejného obstarávateľa:

Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica

Československej armády 234/139, 967 01 Kremnica

Obálku uchádzač označí nasledovne:

„Bezpečnostné a detské oddelenie PN Kremnica – zábezpeka –  NEOTVÁRAŤ“

​​​​Ak uchádzač nepredloží doklad o poskytnutí bankovej záruky uvedeným spôsobom a zároveň nevyužil spôsob zloženia zábezpeky zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, bude ponuka zo súťaže vylúčená. Verejný obstarávateľ písomne upovedomí uchádzača o jeho vylúčení s uvedením dôvodu.

16.6.  Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk

16.6.1. Verejný obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku podľa § 46 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

16.7.  Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy

16.7.1. platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty na ktorú bola vystavená, pokiaľ verejný obstarávateľ písomne neoznámi banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.

16.8.  Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa

16.8.1 finančné prostriedky vo výške podľa bodu 16.2 musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ/Majiteľ účtu: Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica

Banka:  Štátna pokladnica

IBAN: SK37 8180 0000 0070 0028 8237

Variabilný symbol: IČO uchádzača

Konštantný symbol: 0308

Účel platby: napísať názov uchádzača a zábezpeka- nemocnica Kremnica

16.8.2 finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr

v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v tejto súťaži,

16.8.3 ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa

predchádzajúceho bodu,  bude uchádzač z súťaže vylúčený,

16.8.4 doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na

účet verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

16.9. Podmienky vrátenia zábezpeky

16.9.1. Verejný obstarávateľ uvoľní uchádzačovi zábezpeku podľa § 46 ods. 5 a 7 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu 16.2, ktoré boli určené ako zábezpeka ponuky uchádzača.

16.9.2. zábezpeka ponuky bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

16.10. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa vyššie uvedených podmienok zloženia.

16.11. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk tejto súťaže zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov odo dňa ukončenia lehoty na predkladanie ponúk.

16.12. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač zapríčiní alebo spôsobí skutočnosti ustanovené zákonom o verejnom obstarávaní podľa § 46 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

16.13.  Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť výpis z bankového účtu o vklade alebo

bezhotovostnom prevode požadovanej finančnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa.

16.14  Ak uchádzač nepredloží vo svojej ponuke:

16.14.1  doklad o poskytnutí bankovej záruky vystavený bankou alebo doklad o poskytnutí

poistnej zmluvy listinu vystavený poisťovňou a to  spôsobom uvedeným v tomto bode

súťažných podkladov  alebo

16.14.2 	nevyužije spôsob zloženia zábezpeky poukázaním finančných prostriedkov na

bankový účet verejného obstarávateľa, bude ponuka z súťaže vylúčená. Verejný

obstarávateľ písomne upovedomí uchádzača o jeho vylúčení s uvedením dôvodu.

Časť IV.

Obsah ponuky

17. Obsah ponuky

17.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku vyhotovenú podľa bodu 13 týchto súťažných podkladov, ktorá musí obsahovať:

| P.č. | Požiadavka na ponuku |
| --- | --- |
| 1. | Doklad o zložení zábezpeky. Pod bankovou zábezpekou sa rozumie poskytnutie bankovej záruky za uchádzača, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet. |
| 2. | V prípade, ak sú dokumenty v ponuke podpísané osobou inou ako je štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, verejný obstarávateľ požaduje predložiť splnomocnenie pre zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch |
| 3. | V prípade, ak prostredníctvom systému ERANET predkladá ponuku iná osoba ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, súčasťou ponuky musí byť osobitné písomné splnomocnenie pre túto osobu realizovať úkony v rámci procesu verejného obstarávania prostredníctvom systému ERANET. |
| 4. | Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačnými údajmi za každého člena skupiny) s uvedením minimálne názov a adresa/sídlo uchádzača, IČO, osoba oprávnená konať v mene uchádzača, mena kontaktnej osoby, jej telefónneho čísla a emailovej adresy a s údajmi, z ktorých jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov. |
| 5. | Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požadované vo Výzve na predkladanie ponúk a v časti A.2 týchto súťažných podkladov alebo Jednotný európsky dokument. |
| 6. | Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov a Plnomocenstvo pre osobu konajúcu za skupinu dodávateľov v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov. (Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP) |
| 7. | Čestné vyhlásenie o povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora uchádzača a jeho subdodávateľov (Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP) |
| 8. | Zoznam subdodávateľov s uvedením navrhovaných subdodávateľov (obchodný názov, sídlo, IČO), predmety subdodávok (časť predmetu zákazky, ktorú má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľom) a s uvedením podielu zákazky (vyjadrený v percentuálnych aj absolútnych hodnotách). Zoznam subdodávateľov predloží aj uchádzač, ktorý nemá v úmysle využiť subdodávateľov s tým, že to uvedie v predmetnom doklade. Navrhovaní subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a je potrebné aby u nich neexistovali dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. (Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP) |
| 9. | Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP) vrátane položkovitého rozpočtu uchádzača (samostatná Príloha č. 7 týchto SP) |
| 10. | Návrh zmluvy s uvedením navrhovanej zmluvnej ceny v jednom vyhotovení. Návrh zmluvy musí byť riadne vyplnený o informácie týkajúce sa uchádzača, doplnený o identifikačné údaje uchádzača, doplnený o cenu, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Návrh zmluvy sa predkladá bez príloh. Prílohy bude povinný k zmluve predložiť úspešný uchádzač a to v lehote na poskytnutie súčinnosti pred podpísaním zmluvy. Návrh zmluvy je samostatnou časťou týchto SP. |
| 11. | Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nie je v konflikte záujmov. (Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP) V prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov, vyhlásenie týkajúce sa konfliktu záujmov je povinný podpísať a predložiť každý člen skupiny dodávateľov. |
| 12. | Uchádzač je vo svojej ponuke povinný vyhlásiť, že v nadväznosti na čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č.2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi a to formou predloženia Čestného vyhlásenia uchádzača/dodávateľa o overení sankcionovaných osôb. V prípade skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ požaduje podpísané prehlásenie za každého člena skupiny. (Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP) |
| 13. | Vyhlásenie uchádzača týkajúce sa ochrany osobných údajov (Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP). V prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov, vyhlásenie týkajúce sa ochrany osobných údajov je povinný podpísať a predložiť každý člen skupiny dodávateľov. |
| 14. | Písomné oznámenie, kto vypracoval ponuku uchádzača. V prípade, ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. |
| 15. | Písomné vyhlásenie uchádzača o tom, že: a/ bez výhrad súhlasí s podmienkami verejného obstarávania, určenými v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch, poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, b/ všetky údaje a doklady uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, c/ bez výhrad súhlasí so zmluvou na predmet zákazky tak, ako je uvedená v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a že sa oboznámil s predmetnými zmluvnými podmienkami, d/ ak sa uchádzač stane úspešným a jeho ponuka bola zaslaná elektronicky cez systém ERANET, ak o to verejný obstarávateľ požiada, v stanovenej lehote, nie kratšej ako päť pracovných dní, predloží verejnému obstarávateľovi originály dokumentov, ktorými splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Uchádzač vo vyhlásení zároveň prehlási, že dokumenty predložené elektronicky sú zhodné s originálnymi dokumentmi. |
| 16. | Kompletná ponuka uchádzača v „anonymizovanej podobe“ v zmysle bodu 13.7.2 týchto súťažných podkladov (odporúčané). |

17.2. Uchádzač berie na vedomie, že elektronická podoba ponuky vypracovaná podľa bodu 13.7.2 týchto súťažných podkladov bude verejným obstarávateľom bezodkladne po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom alebo zrušení postupu zadávania zákazky (ak to prichádza do úvahy), zverejnená na profile verejného obstarávateľa  podľa § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

17.3. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti podľa bodu 17.1,  bude považovaná za nedostatočnú a Verejný obstarávateľ bude postupovať pri jej posudzovaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

17.4. Pri zistení rozdielov medzi technickými alebo cenovými špecifikáciami uvedenými v návrhu zmluvy a technickými alebo cenovými špecifikáciami v ostatných častiach ponuky rozhodujúce pre vyhodnocovanie ponuky budú technické alebo cenové špecifikácie uvedené v návrhu zmluvy.

Časť V.

Predkladanie ponuky

18. Náklady na ponuku

18.1  Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

19. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku

19.1. Uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť vedúceho člena (ďalej aj „lídra“) skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnú moc lídrovi skupiny, ktorý bude konať v mene ostatných členov skupiny v rámci tejto súťaže  ako napr. prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj  konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

19.2. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač, ktorý predložil ponuku nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

19.3. Na účely riadneho plnenia zmluvy môže skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky vytvoriť zoskupenie bez právnej subjektivity napr. združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka (ďalej len „konzorcium“) alebo niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka alebo inú právnu formu vhodnú na riadne plnenie zmluvy.

19.4. Ak skupina dodávateľov vytvorí v súlade s bodom 19.3 tejto časti súťažných podkladov niektorú z právnych foriem tam uvedených, pred uzatvorením zmluvy s verejným obstarávateľom bude povinná preukázať, že táto právna forma má spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony, ak príslušná právna forma môže byť nositeľom takejto spôsobilosti. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti napr. v prípade zoskupenia bez právnej subjektivity uzatvorením zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity (napr. zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka), v prípade obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra.

19.5. V prípade zoskupenia bez právnej subjektivity zmluva o vytvorení tohto zoskupenia musí byť písomná a musí obsahovať:

19.5.1 plnú moc jedného z účastníkov zoskupenia, ktorý bude mať postavenie hlavného účastníka zoskupenia, udelenú ostatnými účastníkmi zoskupenia na všetky právne úkony, ktoré sa budú uskutočňovať v mene všetkých účastníkov zoskupenia v súvislosti s plnením zmluvy voči verejnému obstarávateľovi, vrátane podpisu zmluvy a jej dodatkov, prijímania pokynov pre ostatných účastníkov zoskupenia a realizácie platieb medzi zoskupením a verejným obstarávateľom, pričom táto plná moc musí byť neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy;

19.5.2 percentuálny podiel z celkového množstva z prác, ktoré uskutočnia jednotliví účastníci zoskupenia, a uvedenie druhu týchto prác,

19.5.3 záväzok všetkých účastníkov zoskupenia, že za splnenie všetkých záväzkov zo zmluvy na realizáciu predmetu zákazky, zodpovedajú voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne,

19.5.4 záväzok všetkých účastníkov zoskupenia, že počas celého obdobia platnosti zmluvy zo zoskupenia nevystúpia alebo nerozhodnú o vylúčení niektorého z účastníkov zoskupenia.

19.5.5 zmluvu o vytvorení zoskupenia v súlade s bodom 19.5 je skupina dodávateľov povinná predložiť pred uzatvorením zmluvy s verejným obstarávateľom.

19.6. V súlade s § 10 ods. 4 ZVO verejný obstarávateľ obmedzuje uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, ak má tento uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Verejný obstarávateľ pri hodnotení súťažných ponúk a oprávnenosti uchádzača alebo skupiny dodávateľov bude postupovať v súlade so Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 5/2022 zo dňa 04.04.2022.

19.7 Verejný obstarávateľ ďalej požiada uchádzača, aby nahradil subdodávateľa alebo inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti, ak má subdodávateľ alebo táto iná osoba sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Zoznam tretích štátov vedie a aktualizuje Úrad pre verejné obstarávanie v súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a je sprístupnený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

20. Predloženie ponuky

20.1. Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom systému ERANET na webovej stránke uvedenej v bode 22.2 tejto časti súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.1. tejto časti súťažných podkladov.

20.2.  Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po bezplatnom registrovaní a prihlásení do systému ERANET na webovej adrese uvedenej v bode 22.2.

20.3. Manuál pre uchádzača k zadávaniu elektronickej ponuky sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému ERANET.

20.4.  Elektronickú ponuku nie je možné predložiť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.1.

21. Označenie elektronickej ponuky

21.1.  Elektronická ponuka sa neoznačuje. Systém ERANET priradí ponuke názov verejného obstarávania v ktorom je elektronická ponuka predkladaná.

22. Miesto a lehota na predkladanie ponuky

22.1.  Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

22.2.  Ponuky uchádzačov je potrebné odoslať v lehote na predkladanie ponúk na adrese https://obstaravanie.eranet.sk.

23. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

23.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

23.2. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať stiahnutím pôvodnej ponuky v systéme ERANET.

Časť VI.

Vyhodnotenie ponuky

24. Otváranie ponúk

24.1.  Otváranie ponúk sa uskutoční v jednej fáze.

24.2.  Otváranie ponúk sa uskutoční  v lehote stanovenej v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

24.3. Otváranie ponúk je verejné a bude prebiehať výlučne elektronickou formou, prostredníctvom funkcionality systému ERANET. Uchádzači, ktorí podali ponuku v lehote na predkladanie ponúk budú mať v systéme ERANET v rámci predmetnej zákazky sekciu „Otváranie ponúk“, do ktorej vedia vstúpiť 15 min. pred otvorením ponúk. Manuál k otváraniu ponúk sa nachádza na prihlasovacej stránke systému.

24.4. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk v zmysle ZVO.

25. Preskúmanie a hodnotenie ponúk

25.1.  Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:

25.1.1 obsahujú náležitosti ponuky uvedené v bode 17. tejto časti súťažných podkladov,

25.1.2 zodpovedajú požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedeným  v týchto súťažných podkladoch.

25.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedenými v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

25.3. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 25.1. a 25.2. tejto časti súťažných podkladov bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

26. Oprava chýb

26.1. Zrejmé matematické chyby zistené pri skúmaní ponúk sú:

26.1.1 Rozdiel medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom,

26.1.2 Rozdiel medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom, platiť bude jednotková cena,

26.1.3 Nesprávne spočítaná suma vo vzájomnom súčte alebo v medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod,

26.1.4 Iné zrejmé chyby v písaní a počítaní.

26.2.  Verejný obstarávateľ pri zistení nezrovnalostí uvedených v bode 26.1 v zmysle Výkladového           stanoviska č. 1/2021 zo dňa  05.02.2021 (ktorým sa zmenilo Výkladové stanovisko č. 5/2016).  Výkladové stanovisko je verejne dostupné na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v časti „Legislatíva/Metodika/Dohľad“.

26.3.  Do procesu hodnotenia ponúk nebude zaradená a bude vylúčená ponuka uchádzača:

26.3.1 Ak uchádzač neakceptuje „opravenú“ sumu  ako výsledok postupu verejného 	obstarávateľa v zmysle Výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2021.

26.3.2 Ak uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie v lehote dvoch pracovných dní odo dňa 	odoslania žiadosti o vysvetlenie, pokiaľ Verejný obstarávateľ neurčila dlhšiu lehotu.

26.4. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky podľa ustanovení bodu 26.3. týchto súťažných podkladov s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka.

27. Vyhodnocovanie ponúk

27.1.  Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 66 ods. 7 písm. b)  zákona, t.j. vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste..

27.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky obsiahnutý v  týchto súťažných podkladoch, obsahuje všetky požadované náležitosti ponuky a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s týmito dokumentmi.

27.3.  Verejný obstarávateľ vylúči zo súťaže ponuku, ak nebudú splnené všetky požiadavky na predmet zákazky uvedené v  týchto súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ vylúči zo súťaže ponuku ak technické parametre – rozmery, výkonnostné a funkčné charakteristiky uvádzané v ponuke budú nižšie resp. horšie ako ich verejný obstarávateľ požaduje v týchto súťažných podkladoch, ak navrhnuté riešenie v ponuke nebude zabezpečovať požadované funkcie alebo ak nebude obsahovať požadované technické prvky alebo ak v ponuke nebude preukazne dokumentáciou doložené zabezpečenie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa.

27.4. Verejný obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponúk. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

27.5. Ak uchádzač na žiadosť Verejného obstarávateľa nedoručí vysvetlenie v lehote dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak Verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, predložené vysvetlenie nebude v súlade s požiadavkou Verejného obstarávateľa, bude ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená.

27.6. Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka.

Časť VII.

Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

28. Dôvernosť procesu verejného obstarávania

28.1. Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Verejný obstarávateľ a zodpovedné osoby obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym tretím osobám.

28.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/ osobitnými predpismi (zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, atď.).

28.3. Za dôverné informácie je možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ako obchodné tajomstvo uchádzač nemôže označiť údaje, ktoré sú návrhmi na plnenie kritérií.

29. Revízne postupy

29.1. Uchádzač  alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní podať verejnému obstarávateľovi  žiadosť o nápravu.

29.2. Uchádzač alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní námietku proti postupu verejného obstarávateľa.

Časť VIII.

Prijatie ponuky

30. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná bude zaslaný výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému/úspešným uchádzačovi/uchádzačom bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho/ich ponuku/ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zasielaná dotknutým uchádzačom obsahuje najmä:

a) identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov,

b) informáciu o charakteristikách a výhodách prijatia ponuky alebo ponúk,

c) výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vrátane identifikácie osoby poskytujúcej finančné zdroje podľa § 33 ods. 2 a osoby poskytujúcej technické a odborné kapacity podľa § 34 ods. 3.,

d) lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. (v prípade, ak sa nejedná o zákazku uvedenú v § 170 ods. 7).

31. Uzavretie zmluvy

31.1. Verejný obstarávateľ po uplynutí lehôt stanovených zákonom o verejnom obstarávaní písomne vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy.

31.2 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy v súlade s § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.

31.3  Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá v lehote viazanosti ponúk a to najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní, ak nebola podaná žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní.

31.4 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou/ponukami predloženou/predloženými úspešným/úspešnými uchádzačom/uchádzačmi.

31.5 Verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom aj po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, v prípade súhlasu úspešného uchádzača.

31.6 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako "RPVS") a nie je zapísaný v RPVS alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS, nie sú zapísaní v RPVS.

31.7 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v RPVS je

- prezident Slovenskej republiky,

- člen vlády Slovenskej republiky ( ďalej len „vláda“),

- vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,

- vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,

- sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,

- generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,

- verejný ochranca práv,

- predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

- štátny tajomník,

- generálny tajomník služobného úradu,

- prednosta okresného úradu,

- primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo

- predseda vyššieho územného celku.

31.8 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú v RPVS zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa vyššie uvedeného bodu 1-13.

32. Ďalšie informácie

32.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní.

32.2  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov.

32.3. Ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

32.4 Uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov spojených so spracovaním ponúk a s účasťou v tomto verejnom obstarávaní.

32.5 Táto súťaž sa uskutočňuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v týchto súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

32.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky aj v nasledovných prípadoch:

32.6.1 Ak poskytovateľ dotácie neuzavrie s verejným obstarávateľom Zmluvu o poskytnutí dotácie (na financovanie predmetu zákazky) alebo od nej odstúpi.

32.7  Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní stanovuje pravidlá pre využívanie subdodávateľov nasledovne:

32.7.1	uchádzač v ponuke uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať

subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.

32.7.2	navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

32.7.3 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 32.7.2 verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie.

32.7.4 Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ

neurčil dlhšiu lehotu.

32.7.5 Nový subdodávateľ je povinný spĺňať podmienky účasti podľa bodu 32.7.2

32.8  V súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

32.9  Pravidlá pre zmenu subdodávateľov sú uvedené v návrhu zmluvy .

32.10 Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať len za účelom účasti uchádzača v predmetnom verejnom obstarávaní a plnenia si zákonných povinností s tým súvisiacimi a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.
Spracúvanie osobných údajov verejným obstarávateľom sa vykonáva počas trvania vyhlásenej súťaže a na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

32.11 Elektronická aukcia sa nepoužije.

33. Konflikt záujmov

33.1 Verejný obstarávateľ vyhodnocuje prípadný konflikt záujmov v súlade s § 23 zákona o verejnom obstarávaní už pri samotnej príprave verejného obstarávania, ako aj v procese realizácie verejného obstarávania, predovšetkým pri otváraní ponúk, predložených vo verejnom obstarávaní a prijíma opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov.

33.2.Zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním (§ 23 ods. 3: zamestnanec verejného obstarávateľa/obstarávateľa alebo iná osoba, ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania, či poskytuje podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní, osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá sa nevyhnutne nepodieľa na príprave a realizácii verejného obstarávania) je povinná oznámiť verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov. V prípade preukázania skutočnosti, ktorá zakladá možný konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní:

budú tejto zainteresovanej osobe obmedzené alebo inak upravené jej povinnosti vo 			   vzťahu k verejnému obstarávaniu, alebo

bude táto zainteresovaná osoba vylúčená a nahradená inou osobou, ak je možné týmto 		   spôsobom konflikt záujmov odstrániť, alebo

bude záujemca/uchádzač vylúčený z verejného obstarávania, v súlade s § 40 ods. 6 			   písm. f) zákona, ak nie je možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami

33.3. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že v rámci vyhodnotenia ponúk overí potenciálny konflikt záujmov a kolúzne konanie (v ponuke uchádzača deklarované čestným vyhlásením). Vo verejnom obstarávaní na stavebné práce, v ktorom je súčasťou súťažných podkladov projektová dokumentácia stavby, je zainteresovanou osobou zodpovedný projektant, ktorý vypracoval projektovú dokumentáciu a akákoľvek iná osoba, ktorá sa podieľala na spracovaní projektovej dokumentácie stavby, výkazu výmer a rozpočtu stavby za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. V prípade, že uchádzačom alebo subdodávateľom bude takáto zainteresovaná osoba (t.j. projektant a/alebo ďalšie osoby podieľajúce sa na vypracovaní projektovej dokumentácie), verejný obstarávateľ  má právo, v súlade s rozhodovacou praxou Úradu pre verejné obstarávanie, takúto ponuku vylúčiť.

A.2 Podmienky účasti

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 32, § 33 a § 34 až 36 ZVO, ako aj spôsob ich preukazovania je/sú z dôvodu obmedzenej funkcionality portálu ÚVO (portál ÚVO neumožňuje zverejniť podmienky účasti v rozsahu definovanom verejným obstarávateľom) uvedené v tejto časti súťažných podkladov.

V súlade s § 10 ods. 4 ZVO verejný obstarávateľ obmedzuje uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, ak má tento uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Verejný obstarávateľ pri hodnotení súťažných ponúk a oprávnenosti uchádzača alebo skupiny dodávateľov bude postupovať v súlade so Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 5/2022 zo dňa 04.04.2022

(https://www.uvo.gov.sk/metodikavzdelavanie/metodicke-usmernenia-a-vykladovestanoviska/vseobecne-metodicke-usmernenia-k-zakonu-c-3432015-zz-6f2.html).

Verejný obstarávateľ ďalej požiada uchádzača, aby nahradil subdodávateľa alebo inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti, ak má subdodávateľ alebo táto iná osoba sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Zoznam tretích štátov vedie a aktualizuje Úrad pre verejné obstarávanie v súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a je sprístupnený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti

1.	Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 	prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

2.	Doklady vyhotovené uchádzačom, musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou

konať za uchádzača. Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom, uchádzač podpisovať 	nemusí.

3.	V prípade  záujmu uchádzačov preukázať splnenie podmienok účasti prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu verejný obstarávateľ pripúšťa vyplnenie α: Globálny údaj pre podmienky účasti v časti IV: Podmienky účasti Jednotného európskeho dokumentu. Ak uchádzač vyplní oddiel α časti IV Jednotného európskeho dokumentu, nemusí vyplniť iné oddiely časti IV Jednotného európskeho dokumentu.

4.      Od októbra 2018 je JED poskytovaný výlučne v elektronickej forme. Vyplnený online formulár 	vytvorený Európskou komisiou je možné vyplniť, exportovať, uložiť a predložiť elektronicky ako 	súčasť ponuky, alebo vyplniť, vytlačiť a potom ako .pdf predložiť ako súčasť ponuky. Podrobný 	postup je uvedený v dokumente zverejnenom na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie: 	Príručka k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné využitie JED-u.

5.	Všeobecné informácie k podmienkam účasti týkajúcich sa Finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti:

- Uchádzač môže na preukázanie Finančného a ekonomického postavenia a/alebo Technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť finančné a ekonomické alebo technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi  preukázať, že pri plnení  zmluvy  bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie Finančného a ekonomického postavenia a/alebo Technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej kapacitami mieni preukázať svoje Finančné a ekonomické postavenie a/alebo Technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok inej osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

V prípade poskytnutia kapacít na preukázanie Finančného a ekonomického postavenia musí  z písomnej zmluvy  rovnako vyplývať, že  uchádzač a iná osoba zodpovedajú za plnenie zmluvy spoločne a to v rozsahu, ktorý by mala zabezpečovať táto iná osoba.

Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8  zákona.

- Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží jeden jednotný európsky dokument.

- Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti a splnenie podmienok účasti preukazuje jednotným európskym dokumentom, vyplní a predloží jednotný európsky dokument za svoju osobu spolu s vyplneným/i samostatným/i jednotným/i európskym/i dokumentom/i, ktorý/é obsahuje/ú príslušné informácie pre každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti.

- V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, splnenie podmienok účasti za skupinu dodávateľov môže preukázať člen skupiny dodávateľov. Splnenie požadovaných podmienok účasti nemusia preukazovať všetci členovia skupiny dodávateľov.

- V prípade, ak uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti (ktorých minimálne štandardy sú uvedené vo finančnom vyjadrení) predložením dokladov s finančnými premennými uvedenými v mene inej ako je mena EUR, uchádzač je povinný v rámci ponuky predložiť aj prepočet na menu EUR a doložiť doklad o kurze stanovenom Európskou centrálnou bankou, ktorým bola iná mena prepočítaná na menu EUR.

- Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní ponúk uchádzačov postupovať v zmysle § 40 ods. 8 zákona a môže kedykoľvek počas verejného obstarávania vylúčiť uchádzača z dôvodov uvedených v bodoch a) až e).

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona: Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov -platí pre všetky časti predmetu zákazky

- Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon alebo ZVO) sa verejného obstarávania  môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia zadefinované v  § 32 ods. 1 ZVO.

- Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 dokladmi a potvrdeniami v zmysle § 32, ods. 2 ZVO.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

- Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO je možné nahradiť podľa  § 152 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v zmysle § 37 ZVO.

- Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods.1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí  byť  jednoznačne  zrejmé, že  rozsahom,  obsahom  aj  spôsobom  spĺňa  podmienky  účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.

V prípade, ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ZVO uchádzač pre preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO vypĺňa celú Časť III (oddiel A, B, C a D) Jednotného európskeho dokumentu a oddiel A Časti IV JED.

- V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, uchádzač vyplní a predloží samostatný Jednotný európsky dokument s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní ; osobné postavenie v zmysle § 32 ods. 1 ZVO predloží každý  člen  skupiny  osobitne, pričom splnenie  podmienky  účasti  v zmysle   §  32  ods. 1  písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

- Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33 zákona: Finančné a ekonomické postavenie

V prípade, že doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje ekonomické a finančné postavenie predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí  predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka.

Pre právnické osoby so sídlom na území SR, ktoré majú povinnosť zverejňovať svoje účtovné závierky v Registri účtovných závierok SR uvádzame, že hodnota verejným obstarávateľom požadovaných finančných ukazovateľov z účtovných závierok zverejnených vo verejnej časti Registra účtovných závierok je počítaná aj viacerými analytickými spoločnosťami (napr. spoločnosť FinStat, a.s.). Vypočítaná hodnota finančných ukazovateľov je dostupná na ich webových stránkach alebo portáloch Uchádzač – právnická osoba so sídlom na území SR, ktorý má povinnosť zverejňovať svoje účtovné závierky v Registri účtovných závierok SR nepredkladá žiadny doklad k preukázaniu splnenia podmienok účasti v zmysle § 33 ZVO. Za ukončený hospodársky rok sa považuje rok, za ktorý má uchádzač schválenú účtovnú závierku.

(1)  Podľa § 33 ods. 1 písm. c) v spojení s § 38 ods. 9 zákona: predložením súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich.

Odôvodnenie primeranosti:

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádza predložiť údaje zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch nakoľko porovnaním týchto údajov skúma finančnú schopnosť uchádzača splácať svoje splatné záväzky, t. j. verejný obstarávateľ skúma platobnú schopnosť uchádzača.

Verejný obstarávateľ na základe analýzy údajov zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch získa informáciu o historickom vývoji finančnej situácie podniku uchádzača a jeho schopnosti hradiť svoje záväzky, pričom táto schopnosť sa viaže na dlhšie obdobie a je ovplyvnená mnohými skutočnosťami. Dve z nich sú však mimoriadne dôležité a to najmä štruktúra majetku a primeraný a pravidelný prítok peňažných prostriedkov. Táto schopnosť je determinovaná štruktúrou aktív, ktoré majú rozdielnu likvidnosť, t .j. speňažiteľnosť alebo rýchlosť, s akou sa jednotlivé položky obežných aktív premenia na peňažné prostriedky.

Uvedená  podmienka účasti nie je stanovená v rozpore s princípmi verejného obstarávania, nakoľko žiadnym spôsobom nediskriminuje potenciálnych uchádzačov a nesťažuje im účasť v súťaži. Podmienka účasti je primeraná a súvisí s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje, ktorá sa nachádzajú v účtovných závierkach ukončených hospodárskych rokov. Tieto údaje má každý z uchádzačov k dispozícii.

Touto podmienkou účasti má uchádzač preukázať schopnosť splácať svoje splatné záväzky, čo je predpokladom pre zrealizovanie predmetu zákazky v požadovanom čase a kvalite.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod (1) – [podľa § 33 ods. 1 písm. c)  v spojení s § 38 ods. 9 zákona]:

-	Uchádzač je povinný v ponuke predložiť súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch za posledné tri ukončené hospodárske roky,  resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia.

-	Súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch za posledné tri ukončené hospodárske roky,  resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia predloží uchádzač potvrdenú príslušným daňovým úradom alebo iným orgánom/úradom, ktorý má spôsobilosť vydať v mene príslušného daňového úradu predmetné dokumenty ( napr. Datacentrum alebo Jednotné kontaktné miesto na území SR).

-	Takéto predloženie potvrdených výkazov nemá povinnosť predložiť ten subjekt, ktorého účtovné závierky sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk.

-	V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentné k súvahe alebo výkazu o majetkoch a záväzkoch za posledné tri ukončené hospodárske roky,  resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka( táto povinnosť neplatí pre doklady v českom jazyku). V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.

-	Pri uchádzačoch – fyzických osobách so sídlom v SR, uchádzačoch so sídlom mimo SR alebo  právnických osobách so sídlom na území SR, ktorí nemajú účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok je uchádzač povinný spolu s účtovnými závierkami predložiť aj:

a) vyhlásenie, v ktorom budú k jednotlivým ukazovateľom špecifikované aj príslušné riadky súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch, ktorých hodnoty vchádzajú do vzorcov výpočtu jednotlivých ukazovateľov a to pre každý z posudzovaných rokov,

b) vyhlásenie, že predložená Súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch za požadované obdobie, ktorú predkladá je jediná za požadované obdobie a uchádzač nemá podanú za požadované obdobie podané iné účtovné závierky,

c) v prípade, že uchádzač má za požadované obdobie podané opravné účtovné závierky, t.j. Súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch, je uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi aj tieto opravné Súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch.

Verejný obstarávateľ si vypočíta požadovanú hodnotu údajov z predložených dokladov uchádzačmi  ( dosadením údajov do vzorcov uvedených v týchto súťažných podkladoch), tzn. zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch za požadované roky.

-	Pri uchádzačoch – právnických osobách so sídlom v SR, ktorí majú účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok si verejný obstarávateľ splnenie podmienky účasti overí na verejne dostupných webových stránkach analytických spoločností, zaoberajúcich sa ekonomickými analýzami a hodnotením ekonomických ukazovateľov podnikov a do dokumentácie verejného obstarávania založí  doklad splnenia/nesplnenia tejto podmienky účasti uchádzačom alebo si ich sám vypočíta a to dosadením údajov z verejne dostupných dokumentov z registra účtovných závierok do vzorcov uvedených v týchto súťažných podkladoch.

-	V prípade, že vo verejnej časti registra účtovných závierok má uchádzač zverejnených viacero účtovných závierok za posledné tri ukončené roky,  resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia verejný obstarávateľ bude pre účely splnenia podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona považovať za platné len účtovné závierky, ktoré boli vypracované a schválené v súlade so zákonom č. 431/2002 Z .z. o účtovníctve. V takomto prípade, si verejný obstarávateľ overí splnenie podmienky účasti priamo z predmetnej účtovnej závierky, ktorá bola vyhotovená, schválená a zverejnená v registri účtovných závierok v súlade so zákonom č. 431/2002 Z .z. o účtovníctve a to dosadením údajov z takýchto účtovných závierok do vzorcov na výpočet jednotlivých stupňov likvidity.

-	Metódami a kritériami v zmysle § 38 ods. 9 zákona verejný obstarávateľ určil minimálnu úroveň  jednotlivých stupňov likvidity uchádzača.

-	Vzorce pre výpočet jednotlivých stupňov likvidity, ktoré vchádzajú do týchto vzorcov sú uvedené v tejto časti A2 súťažných podkladov.

-	Verejný obstarávateľ rovnako uvádza aj špecifikáciu jednotlivých riadkov z relevantných výkazov, nakoľko je možné, že v niektorom z posudzovaných rokov sa riadky v účtovných výkazoch mohli zmeniť ( a to ako u právnických, tak aj fyzických osôb) alebo sú inak číslované a to v prípade právnických alebo fyzických osôb so sídlom mimo územia SR .

METÓDY A KRITÉRIÁ  pre splnenie podmienky účasti požadovanej pre bod (1) -  [podľa § 33 ods.1 písm. c) zákona] v zmysle § 38 ods. 9 zákona:

Prostredníctvom finančných analýz sú stanovené úrovne likvidity ( 1. stupňa, likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa).

Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie minimálnej úrovne likvidity 2. stupňa:

- Likvidita 2. stupňa  (bežná likvidita) – schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky krátkodobými aktívami okrem zásob.  Tento ukazovateľ vyjadruje pomer najlikvidnejších aktív ku krátkodobým záväzkom. Pod krátkodobými záväzkami sa rozumejú všetky dlhy podniku splatné do 1 roku. V zmysle finančných analýz sú najideálnejšie hodnoty v intervale 1,0 až 1,5. Krátkodobé záväzky by nemali presiahnuť objem finančného majetku a krátkodobých pohľadávok. Spoločnosť FinStat s.r.o., zaoberajúca sa finančnými analýzami  spoločností a prevádzkujúca webový portál www.finstat.sk uvádza, že približná optimálna hodnota by sa mala pohybovať okolo hodnoty 1 (približne v intervale 0,7-1,2).

Výpočet pre uchádzača, ktorým je právnická osoba:

-výpočet: (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie)/(Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie)

- pričom S= súvaha

Vzorec pre výpočet Likvidity 2. stupňa pre právnickú osobu:

Výpočet vo formáte účtovnej závierky roku 2014:

(r.53 S + r.72 S + r.73 S+ r.66 S + r.76 S + r.78 S) / (r.122 S + r. 140 S + r.139 S + r.143 S + r.145 S)

Výpočet vo formáte účtovnej závierky roku 2014 mikro:

(r.17 S + r.21 S) / (r.38 S + r.44 S + r.45 S)

Výpočet pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ:

-výpočet: (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty)/(Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery)

- pričom VMaZ = výkaz o majetku a záväzkoch

Vzorec pre výpočet Likvidity 2. stupňa pre fyzickú osobu – podnikateľa:

( z r.8 VMaZ krátkodobé pohľadávky splatné do 1 roka + r.9 VMaZ finančný majetok ) / (z r. 17 VMaZ krátkodobé záväzky splatné do 1 roka vrátane fin. výpomocí teda pôžičiek splatných do 1 roka ak sú evidované na tomto riadku + z r. 18 VMaZ bežné bankové úvery, teda kontokorentné úvery, povolené prečerpania, alebo časti úverov splatné do 1 roka)

Podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona stanovenú splní uchádzač:

- Ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 2. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,7 za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t .j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa Likvidity 2. stupňa za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné ( to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 2. stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 0,7.

Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 34 až 36 zákona: Technická a odborná spôsobilosť

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť, musia byť v ponuke predložené v slovenskom, resp. v českom jazyku.  V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí  predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka.

Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti:

1) Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona -  zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod (1) – [podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona]:

Zoznamom poskytnutých služieb podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že za predchádzajúcich (5) päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania:

- vypracoval minimálne jednu projektovú dokumentáciu pre výstavbu alebo rekonštrukciu zdravotníckeho zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb (napr. DSS, špecializované zariadenia sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov) s investičným nákladom minimálne 2.000.000,- Eur bez DPH (do hodnoty investičného nákladu sa nezapočítava finančný objem za nákup medicínskych prístrojov alebo vnútorného zariadenia) v stupni DRS alebo v stupni dokumentácie pre stavené povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“)

Verejný obstarávateľ odporúča aby Zoznam poskytnutých služieb obsahoval minimálne:

- identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa),

- názov a stručný opis predmetu zákazky, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti podľa vyššie uvedeného bodu a) a bodu b),

- investičný náklad výstavby alebo rekonštrukcie,

- zmluvný a skutočný termín uskutočnenia predmetu (v prípade rozdielu uviesť dôvod),

- meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.

Verejný obstarávateľ uchádzačovi uzná len tie referenčné zákazky, u ktorých bola predložená dokumentácia potvrdená podpisom a odtlačkom pečiatky odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta/hlavného inžiniera projektu. Uchádzač uvedenú skutočnosť preukáže predložením kópie príslušnej strany dokumentácie, z ktorej sa dajú overiť potrebné informácie.

UPOZORNENIE:

V zmysle § 40 ods. 5 ZVO je verejný obstarávateľ povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačom alebo záujemcov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť existujú a uchádzač alebo záujemca ich v ponuke alebo žiadosti o účasť identifikoval.

(2)  Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ  podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie.

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;

ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod (2) – [podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona]:

Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu  v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky (výstavba alebo rekonštrukcia pozemných stavieb) v minimálnom objeme v kumulatívnej hodnote 5.000.000,00 EUR bez DPH za obdobie predchádzajúcich (5)  päť  rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom :

- minimálne jedna referencia musí preukázať realizáciu výstavby alebo rekonštrukcie zdravotníckeho zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb (napr. DSS, špecializované zariadenia sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov)   za minimálny finančný objem zákazky vo výške 2.000.000 EUR bez DPH (do hodnoty referenčnej zákazky sa nezapočítava finančný objem za nákup medicínskych prístrojov alebo vnútorného zariadenia).

Uchádzač doplní predložený zoznam potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok a to referenciou, pokiaľ bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie existujú.  Pokiaľ bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení, ktorý potvrdí odberateľ musí obsahovať:

- názov obchodného mena Úspešného uchádzača/Zhotoviteľa,

- sídlo a adresa podnikania Úspešného uchádzača/Zhotoviteľa,

- názov obchodného mena objednávateľa,

- sídlo a adresa podnikania objednávateľa,

- stručný opis rozsahu predmetu zmluvy,

- celková skutočnú cenu v EUR (bez DPH) za požadované referenčné obdobie/ resp. prepočítaná na EUR,

- termín začatia a ukončenia prác,

- miesta realizácie prác,

- vyjadrenia objednávateľa, že práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a požadovanej kvalite,

- potvrdenie objednávateľa - podpis štatutárneho zástupcu objednávateľa s pripojeným odtlačkom pečiatky alebo osoby oprávnenej potvrdiť realizáciu Diela s pripojením otlačkom pečiatky objednávateľa.

UPOZORNENIE:

V zmysle § 40 ods. 5 ZVO je verejný obstarávateľ povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačom alebo záujemcov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť existujú a uchádzač alebo záujemca ich v ponuke alebo žiadosti o účasť identifikoval.

(3)  Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod (3) – [podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona]:

Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom nasledovných riadiacich zamestnancov („kľúčové osoby“):

Minimálne požadovaný počet riadiacich zamestnancov a požadovaná pozícia:

- Kľúčová osoba č. 1: Stavbyvedúci  – minimálne 1 osoba

Kľúčová osoba musí spĺňať nasledovné podmienky:

- preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť v oblasti riadenia stavieb (výstavba alebo rekonštrukcia pozemnej stavby) na pozícii stavbyvedúci a to účasťou na riadení stavieb v požadovanej minimálnej kumulatívnej hodnote stavebných prác vo výške 5.000.000,00 EUR bez DPH, pričom preukáže minimálne jednu  profesionálnu praktickú skúsenosť v oblasti riadenia stavieb na pozícii stavbyvedúci a to účasťou na riadení výstavby alebo rekonštrukcie zdravotníckeho zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb v minimálnej kumulatívnej hodnote stavebných prác 1.000.000,00 EUR bez DPH (uvedené v životopise)

- doklad o odbornej spôsobilosti Osvedčenie SKSI v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby.

- Profesijný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne tieto informácie:

- meno a priezvisko,

- vzdelanie,

- údaje o zamestnaní:

- názov  zamestnávateľa, obdobie zamestnania,

- trvanie pracovného pomeru,

- pracovná pozícia,

- praktické skúsenosti:

a) názov a sídlo odberateľa,

b) názov referenčného projektu,

c) hodnota referenčného projektu,

d) popis pozície na referenčnom projekte,

e) obdobie účasti na realizácii referenčného projektu v štruktúre od /mesiac a rok/ - do /mesiac a rok/,

f)  meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby odberateľa),

- súhlas so spracovaním osobných údajov a to napríklad:

Súhlasím  s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z. z. a Nariadenia (EÚ)

2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania uvedených v mojom životopise, ktorý som poskytol uchádzačovi za účelom splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní na daný predmet zákazky. Zároveň dávam súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028.

- dátum a podpis riadiaceho zamestnanca

- Kľúčová osoba č. 3: Autorizovaný inžinier  - projektant  – minimálne 1 osoba

Kľúčová osoba musí spĺňať nasledovné podmienky:

- musí byť platné autorizačné osvedčenie vydané SKSI – A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, kategória: Pozemné stavby, alebo ekvivalent komory SKA podľa § 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. alebo ekvivalentný doklad,

- musí preukázať minimálne jednu praktickú skúsenosť vo funkcii zodpovedného projektanta na projekte týkajúcom sa projekčných činností pre výstavbu alebo rekonštrukciu zdravotníckeho zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb za minimálny finančný objem zákazky vo výške 1.500.000,- Eur bez DPH (do hodnoty referenčnej zákazky sa nezapočítava finančný objem za nákup medicínskych prístrojov alebo vnútorného vybavenia), v stupni dokumentácia pre realizáciu stavby. Táto hodnota sa týka zákazky, na ktorú sa realizoval projekt, nie odmeny na spracovanie samotného projektu.

- Profesijný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne tieto informácie:

- meno a priezvisko,

- vzdelanie,

- údaje o zamestnaní:

- názov  zamestnávateľa, obdobie zamestnania,

- trvanie pracovného pomeru,

- pracovná pozícia,

- praktické skúsenosti:

a) názov a sídlo odberateľa,

b) názov referenčného projektu,

c) hodnota referenčného projektu,

d) popis pozície na referenčnom projekte,

e) obdobie účasti na realizácii referenčného projektu v štruktúre od /mesiac a rok/ - do /mesiac a rok/,

f)  meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby odberateľa),

- súhlas so spracovaním osobných údajov a to napríklad:

Súhlasím  s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ)

2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania uvedených v mojom životopise, ktorý som poskytol uchádzačovi za účelom splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní na daný predmet zákazky. Zároveň dávam súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028.

- dátum a podpis riadiaceho zamestnanca

- Kľúčová osoba č. 4: Autorizovaný inžinier - statika stavieb – minimálne 1 osoba

Riadiaci zamestnanec musí mať

- platné autorizačné osvedčenie SKSI v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov: Inžinier pre statiku stavieb alebo Statika stavieb – pozemné stavby, alebo ekvivalentný doklad.

(4)  Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní.

Odôvodnenie primeranosti:

Požadovaním tejto podmienky účasti sa skúma schopnosť uchádzača poskytnúť stavebné práce v súlade s environmentálnym riadením stavebných prác. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť environmentálne riadenie pri realizácii predmetu zákazky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod (4) – [podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona]:

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie platného certifikátu systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EN ISO 14 001 vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho  manažérstva uchádzačom alebo záujemcom v zmysle schémy Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu, alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.

A.3 Kritériá hodnotenia

- Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní na základe kritéria – Najnižšia cena bez DPH.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za poskytnutie predmetu zákazky,  vypočítaná a vyjadrená v eurách bez DPH.

Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý je vzorovým dokumentom v týchto súťažných podkladoch. Uchádzačom uvedená cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

Verejný obstarávateľ a komisia na vyhodnocovanie ponúk budú postupovať tak, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Hodnotenie ponúk bude v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne za predmet zákazky najnižšiu cenu bez DPH, splní podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Poradie ostatných uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne (od najnižšej po najvyššiu ponukovú cenu) od 2 po x, kde x je počet uchádzačov, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.

Všeobecné požiadavky na spôsob určenia ceny

- Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu za požadovaný predmet zákazky dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení  s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- V cene musia byť započítané všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa a § 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou ceny je aj daň z pridanej hodnoty, príslušná spotrebná daň a pri dovážanom tovare aj clo a iné platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi.

- Cena musí byť stanovená v mene euro (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov alebo poplatkov).

- V návrhu na plnenie kritérií je potrebné uviesť cenu bez DPH, výšku DPH v eur a cenu celkom vrátane DPH vyjadrenú v mene euro.

- V prípade, ak ponuku predkladá uchádzač z iného členského štátu EÚ, uvedie cenu bez DPH a DPH uvedie vo výške, t.j. 20 %, pričom fakturácia zo strany uchádzača bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej výške v % do štátneho rozpočtu na Slovensku.

- V prípade, ak ponuku predkladá uchádzač, ktorý je registrovaný sociálny podnik do cenového návrhu uvedie zníženú sadbu dane z pridanej hodnoty vo výške 10 %, pokiaľ si ju môže uplatniť podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (§ 27 ods. 2).

- Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ túto podmienku uplatňuje v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí dodržať princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.  Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť pre všetkých uchádzačov rovnaké podmienky, za ktorých sú vypracované ponuky, ich spravodlivé hodnotenie a zabránenie akéhokoľvek typu vedomého či nevedomého zvýhodňovania akéhokoľvek uchádzača.

- V prípade predloženia ponuky registrovaným sociálnym podnikom, ktorý si uplatňuje zníženú sadzbu DPH v zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z., by verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponúk na základe kritéria: najnižšia cena s DPH, takúto ponuku neprimerane zvýhodnil, na základe jeho nižšej sadzby DPH, čím by mohlo dôjsť k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnej s vnútorným trhom. V zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. môže registrovaný sociálny podnik uplatniť zníženú sadbu dane z pridanej hodnoty na 10 % za nasledujúcich podmienok:

- Registrovaný sociálny podnik používa 100 % svojho zdaneného príjmu na dosiahnutie svojho cieľa (tzv. 100 % socializácie zisku),

- Znížená sadzba dane sa uplatňuje na tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky registrovaný sociálny podnik dodáva oprávnenému zákazníkovi,

- Dodaním oprávnenému zákazníkovi nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom

- Pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy.

- V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, toto uvedie v Návrhu na plnenie kritérií. V prípade neplatcu DPH je jeho cena konečná a nie je možné ju pri fakturácii zvýšiť o výšku DPH.

- Určenie ceny a spôsob jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný.

- Ponúknutá cena bude počas trvania zmluvy pevnou cenou a bude obsahovať všetky náklady úspešného uchádzača potrebné na uskutočnenie predmetu zákazky. Tým nie sú dotknuté ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré upravujú prípadnú zmenu ceny z dôvodov tam uvedených.

B.1 Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zriadenie bezpečnostného oddelenia a stavebné úpravy a  prístavba detského oddelenia Psychiatrickej nemocnice Kremnica.

Predmet zákazky pozostáva z vypracovania dokumentácie pre realizáciu stavby vrátane položkovitého rozpočtu stavby a následne realizácie stavebných prác súvisiacich so zriadením bezpečnostného oddelenia a prístavby detského oddelenia Psychiatrickej nemocnice Kremnica.

Ako podklad pre spracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby a položkovitého rozpočtu stavby je uchádzačom v tomto verejnom obstarávaní poskytnutá spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a zoznam položiek, MJ a množstiev. Tieto dokumenty sú samostatnou prílohou týchto súťažných podkladov.

Úspešnému uchádzačovi bude poskytnutý uvedený projekt pre stavebné povolenie vo formáte .dwg.

Miestom stavby je k.ú. Kremnica, p.č. 1179/1, 1179/13, 1190/1, 1184, Československej armády 234/139, Kremnica.

Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky je 21 mesiacov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo.

Zriadenie bezpečnostného oddelenia

Stavba sa člení na stavebné objekty:

SO 01 – BUDOVA BEZPEČNOSTNÉHO ODDELENIA

Jestvujúci stav

Jestvujúci objekt zdravotníckeho zariadenia je riešený ako dvojpodlažný objekt s jedným centrálnym schodiskom v strede objektu. V časti pri schodisku je objekt podpivničený, kde sa nachádza technická miestnosť. Železobetónové schodisko prechádza až do časti podkrovia. Dispozícia objektu je riešená centrálnou chodbou prebiehajúcou stredom po celej dĺžke objektu, z ktorej je prístup do jednotlivých miestností. Prvé a druhé nadzemné podlažie je dispozíciou totožné viď. výkresy starého stavu. Objekt je založený na betónových základových pásoch. Bližší prieskum triedy betónu, šírky pásov a hĺbky založenia v tomto stupni projektovej dokumentácie nebol určený. Od základových pásov je vytiahnuté soklové murivo obložené lomovým kameňom. Vodorovné dosky jednotlivých podlaží uvažujeme železobetónové bez bližšieho určenia triedy betónu (potreba posúdiť vo vyššom stupni projektovej dokumentácie). Obvodové murivo objektu je tvorené z tehly plnej pálenej hrúbky 450 mm, vnútorné nosné múry pozdĺž celého objektu z tehly plnej pálenej hrúbky 600 mm. Vnútorné deliace murivo je tvorené z tehly plnej pálenej o hrúbke 150 mm. Strecha objektu je valbového tvaru s dreveným krovom typu: stojatá stolica. Strecha je plechová s plným dreveným podbitím. Dvere a okná v objekte sú drevené. Objekt je napojený na jestvujúce areálové inžinierske siete.

Búracie práce

Rozsah búracích prác:

- vybúranie jestvujúcich nášľapných vrstiev podláh po nosnú časť železobetónových dosák

- vybúranie jestvujúcich okenných výplní otvorov

- vybúranie jestvujúcich dverných výplní otvorov

- vybúranie otvorov pre novo navrhované prechodové otvory

- odstránenie plechovej krytiny, dreveného plného debnenia strechy, časti dreveného krovu

- odstránenie časti jestvujúcich omietok po zdravú vrstvu

Navrhovaný stav

Rekonštrukcia jestvujúceho objektu nemocničného zariadenia s novo navrhovanou prístavbou by mala slúžiť pre zriadenie bezpečnostného oddelenia pre pacientov s psychickou poruchou správania, ktorí vyžadujú osobitý dohľad. Objekt bude rozdelený do dvoch sekcií dohľadu na pacientmi. Prvé nadzemné podlažie bude rozdelené do dvoch krídel. V jednom krídle budú pacienti, ktorých pohyb nebude vyžadovať doprovod iných osôb a v druhom krídle pacienti s obmedzeným telesným pohybom, pre ktorých presun bude vyžadovať pomoc iných osôb. Na druhom nadzemnom podlaží budú umiestnené osoby, ktorých pohyb nebude vyžadovať pomoc iných osôb. Rekonštruovaný objekt sa nachádza v areáli psychiatrickej nemocnici profesora Matulaya v katastrálnom území Kremnica na parcelách číslo 1179/1, 1179/13.

Objekt je dvojpodlažný s valbovou strechou, v časti podpivničený. Svetlá výška medzi jednotlivými podlažiami objektu je 4 000 mm a celková výška objektu od úrovni upraveného terénu po úroveň hrebeňa strechy je 14 500 mm. Jestvujúce obvodové múry objektu sú hrúbky 450 mm z tehly plnej pálenej. Vnútorné nosné múry prechádzajúce pozdĺžnom smere v objekte sú hrúbky 600 mm z tehly plnej pálenej. Vodorovné dosky objektu sú vytvorené zo železobetónu, ktorých presnú hrúbku je potrebné overiť vo vyššom stupni projektovej dokumentácie. Strecha je tvorená dreveným krovom, plný dreveným debnením a plechovou krytinou. Novo navrhovaná prístavba objektu je navrhovaná z hľadiska vytvorenia priestoru pre novo navrhovaný výťah a železobetónové schodisko z hľadiska potreby vytvorenia ďalšej únikovej cesty. Založenie prístavby je navrhované na železobetónových základových pásoch. Spodná hrana základov by mala zodpovedať spodnej hrane jestvujúcich základov. Vodorovné dosky prístavby sú navrhované zo železobetónu. Zvislé steny objektu sú navrhované železobetónové o hrúbke 250 mm. Prístavba bude od jestvujúceho objektu oddelená dilatačnou škárou, výplň škáry z polystyrénu XPS o hrúbke  20 mm. Strecha prístavby bude rovná, kde nosnú časť bude tvoriť železobetónová doska s plechovou krytinou, pod ktorou bude umiestnené zateplenie. Vnútorná dispozícia objektu je riešená na základe požiadaviek investora. Priestory boli rozdelené na izby pre pacientov a izby pre obsluhujúcich lekárov a sestry. Presná dispozícia a rozmiestnenie izieb viď. výkresová časť projektovej dokumentácie.

Zemné a pridružené práce

Pred zahájením výkopových prác je nutné na riešenom území zo strany investora zabezpečiť presné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a vedení ich správcami, aby nedošlo počas výstavby k ich poškodeniu. Pri práci v ich blízkosti je nutné rešpektovať ich ochranné pásma a vyjadrenia správcov týchto vedení. Pri križovaní novo navrhovaných podzemných vedení s jestvujúcimi musia byť dodržané minimálne vzdialenosti vedení podľa STN 73 6005. Zemné práce sa budú vykonávať v súlade s STN 38 6413 a STN 73 3050. Výkopy budú prevedené strojovo s ručným dočistením. Výkopy pod novo navrhované základy budú prehĺbené o 150 mm hlbšie ako je úroveň jestvujúcich základov objektu. Výšková úroveň bude upresnená vo vyššom stupni projektovej dokumentácie respektíve pri realizácii prístavby, pri odkopaní zeminy od jestvujúcich základov. Prvých 300 mm zeminy sa odoberie ako humusoidná vrstva, ktorá sa uloží na dočasnú skládku pre konečnú úpravu terénu v okolí riešeného objektu.

Základy

Prístavba objektu bude založená na novo navrhovaných železobetónových základových pásoch hrúbky 800 mm trieda betónu C25/30. Spodná hrana novo navrhovaných základov sa upresní pri odkopaní jestvujúcich základov objektu. Spodné hrany novo navrhovaných a jestvujúcich základov sa upravia na jednotnú výšku. Novo navrhované základy sa od jestvujúcich oddelia polystyrénom XPS hrúbky 20 mm. Pod základové pásy sa zrealizuje zhutnený zásyp so štrkodrvy frakcie 16/32 o hrúbke 150 mm. Spodná doska prístavby a spodná doska pre šachtu výťahu budú zrealizované zo železobetónu o hrúbke 200 mm trieda betónu C25/30. Pod dosky sa zrealizuje zhutnený zásyp so štrkodrvy frakcie 16/32 o hrúbke 200 mm.

Zvislé konštrukcie

Hlavnú nosnú časť novo navrhovanej prístavby tvoria železobetónové steny hr. 250 mm betónu triedy C25/30. Steny budú od jestvujúceho objektu oddelené dilatáciou z polystyrénu XPS hrúbky 20 mm. Vnútorné deliace priečky v novo navrhovanej prístavbe budú tvorené z presklených stien z bezpečnostného skla po celej svetlej výške podlažia. V jestvujúcej časti sa budú nenosné deliace steny vytvárať z pálených tehál hrúbky 150 mm, ktoré sa pri styku s jestvujúcimi stenami previažu oceľovými pásikmi v každej štvrtej vodorovnej škáre. V časti podkrovia budú deliace steny tvorené z ľahkých sadrokartónových stien hrúbky 100 mm.

Vodorovné konštrukcie

V novo navrhovanej časti sú navrhované železobetónové stropné dosky hrúbky 180 mm z betónu triedy C25/30. Spodná železobetónová doska hrúbky 200 mm z betónu triedy C25/30. V jestvujúcej časti sa neuvažuje s novo navrhovanými vodorovnými konštrukciami.

Schodiská

V jestvujúcom objekte sa nachádza železobetónové dvojramenné schodisko prechádzajúce cez každé podlažie od suterénu až po podkrovie. Zmeny na tomto schodisku z konštrukčnej stránky nebudú vykonané. V novo navrhovanej prístavbe sa navrhuje vnútorné dvojramenné železobetónové schodisko prechádzajúce od podlažia 1. NP až po podkrovie. Pri prístavbe sú navrhnuté dve vonkajšie jednoramenné železobetónové schodiska a jedna  železobetónová rampa pre prístup imobilného v sklone 4,1°.

Strešná konštrukcia

Na jestvujúcej strešnej konštrukcii sa odstráni plechová krytina a plné latové debnenie. Časti dreveného krovu, ktoré pri obhliadke vo vyššom stupni projektovej dokumentácie bude potreba vymeniť sa nahradia novými a vytvoria sa nové pre poje konštrukcie krovu pre vytváranie miestnosti v podkroví. Na krov sa vytvorí nové plné debnenie z drevených lát hrúbky 25 mm a prekryje sa novou plechovou krytinou. Pre novo navrhovanú prístavu je navrhovaná rovná strecha s nosnou železobetónovou doskou hrúbky 200 mm trieda betónu C25/30, vrstvou tepelnej izolácie a konečnou plechovou krytinou.

Výplne otvorov

V jestvujúcej časti budú jestvujúce zdvojené drevené okná vymenené za plastové okná s izolačným trojsklom. Vonkajšie vstupné dvojkrídlové drevené dvere budú vymenené za plastové  dvojkrídlové dvere. Vnútorné dvere sú navrhované ako drevené bezpečnostné. V časti novo navrhovanej prístavby je navrhované presklenie po celej výške z izolačného trojskla. Vstupné dvere plastové dvojkrídlové a plastové jednokrídlové a vstupy do jednotlivých miestnosti v rámci presklených stien z bezpečnostného skla.

Izolácie

Na jestvujúcej časti objektu sa prevedie po celom obvode injektáž stien proti vzlínajúcej vlhkosti. Vnútorné priestory suterénu sa od izolujú dvojzložkovou cementovou stierkou. Vonkajšia časť sokla sa pred zateplením odizoluje pružným dvojzložkovým materiálom na báze cementu a pod úrovňou terénu pružnou izoláciou na báze bitúmenu. Novo navrhovaná prístavba sa odizoluje hydroizoláciou na báze PVC. Celý objekt aj s prístavbou sa zateplí tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 180 mm, v časti soklového muriva polystyrénom XPS hrúbky 80 mm. Strecha jestvujúcej časti objektu sa zateplí tepelnou izoláciou z PIR panelov hrúbke 60 mm nad plným debnením a izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 140 mm umiestnenej medzi krokvami. Pri novo navrhovanej streche sa na úroveň nosnej železobetónovej dosky umiestni 80 mm tepelnej izolácie z PIR panelov a 120 mm tepelnej izolácie po železobetónovú dosku z minerálnej vlny.

Úpravy povrchov

V objekte sa v jednotlivých miestnostiach pre pacientov a lekársky personál upravia steny jemnou sadrovou omietkou a vápennou maľbou. V sociálnych zariadeniach sa steny upravia keramickým obkladom. Úpravy povrchov podláh pre jednotlivé miestnosti podľa legendy miestnosti viď. výkresová časť. Úpravy stropov vnútorných priestorov budú prevedené sadrokartónovými podhľadmi z bezpečnostného sadrokartónu. Vonkajšia povrchová úprava fasády tvorená z výstužnej stierky a sieťky zo sklených vlákien a konečnej povrchovej úpravy fasádnou omietkou. Farebné riešenie vonkajšej fasády viď. výkresy pohľadov.

Technické vybavenie

Riešený objekt bude napojený na všetky inžinierske siete cez jestvujúce prípojky k jestvujúcemu objektu.

Elektroinštalácie

Projektová dokumentácia rieši svetelnú a zásuvkovú elektroinštaláciu, núdzové osvetlenie a osadenie CBS, osadenie hlavného rozvádzača objektu HR01, osadenie podružných rozvádzačov a ochranu pred bleskom LPS resp. kompletnú silnoprúdovú elektroinštaláciu bezpečnostného oddelenia psychiatrickej nemocnice v Kremnici.

Projekt rieši:

- osadenie hlavného rozvádzača RH

- podružné rozvádzače

- svetelnú inštaláciu

- zásuvkovú inštaláciu

- napojenie technologickej elektroinštalácie

- ochranu pred bleskom LPS

- ochranu pred úrazom elektrickým prúdom

Projekt nerieši:

- fakturačné meranie spotreby el. energie

- ovládanie zariadení ÚK a ZTI

- výber elektroinštalačných prvkov a svietidiel, bude riešiť spracovateľ interiéru na základe   technických parametrov tohto projektu.

Slaboprúd

Predmetom projektu je inštalácia zariadení Slaboprúdových rozvodov (ďalej SLR) do objektu SO 01 - Stavebný objekt. Systém SLR bude zabezpečovať monitorovanie priestorov objektu a za týmto účelom jeho súčasťou bude kamerový systém (ďalej CCTV) na platforme statických a otočných IP kamier, elektrický zabezpečovací systém (ďalej EZS), systém komunikačných hlások (ďalej SKH), televízne káblové rozvody (ďalej TKR) pre šírenie televízneho vysielania, rozvody štruktúrovanej kabeláže (ďalej STK) na účely IP telefónie a prepojenia klientskych PC pracovísk, elektrická požiarna signalizácia (ďalej EPS) s ústredňou a kompaktný systém pre hlasovú signalizáciu požiaru (ďalej HSP). Systém SLR a jeho súčasti budú integrované do bezpečnostného systému (ďalej IBS) C4 pre centralizovanú správu jednotlivých systémov nemocnice. Do systému C4 v objekte SO 01 budú integrované všetky technológie SLR okrem HSP.

Projekt rieši:

- návrh elektroinštalačného materiálu a odhad káblových rozvodov

- návrh jednotlivých zariadení a ich rozmiestnenie

Statika

Predmetom projektu statiky je rekonštrukcia jestvujúceho objektu a prístavba komunikačnej časti (schodisko s výťahom). Rekonštruovaný objekt predstavuje dvojpodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu s valbovou strechou naposledy využívaná armádou počas vojny. Pôdorysné rozmery budovy sú 46,4 m x 17,15 m, Dispozične predstavuje pozdĺžny trojtrakt so svetlými rozmermi 6,2 m + 2,65 m + 6,2 m. Uprostred severného traktu je schodisko. V strednom trakte je komunikačná chodba. Krajné trakty sú rozdelené murovanými priečkami. Hrúbka obvodových stien je 450 mm, vnútorných 600 mm. Steny a priečky sú murované z plných pálených tehál. Stropy sú betónové (bez presnejšej špecifikácie). V časti pod schodiskom je objekt v dĺžke 11,48 m podpivničený. Suterén tvorí okrem prístupovej chodby jedna miestnosť 6,08 m x 6,2 m. Konštrukčné výšky 1. nadzemného a 2. nadzemného podlažia sú 4,0 m. Výška hrebeňa sedlovej strechy je 5,6 m nad povalou. Strechu nesie drevená stojatá stolica. Navrhované rekonštrukčné práce predpokladajú realizáciu nových, alebo presun pôvodných dverných otvorov vo vnútorných pozdĺžnych stenách (chodby), čo predstavuje zamurovanie otvorov a ník, realizáciu nadotvorových prekladov. Podľa architektonického návrhu sa v krajných traktoch majú doplniť priečky (medzi izbami) a v rohoch miestností pre vytvorenie sociálneho zázemia. Vo východnej časti pôjdu pri pôvodnom schodisku budú zrealizované chodba a tri podkrovné miestnosti. Na východnej štítovej strane objektu bude postavené trojpodlažné uzavreté schodisko s výťahovou šachtou. Na obidvoch podlažiach bude v štítovej stene zrealizovaný otvor na šírku chodby. Pred vypracovaním realizačného projektu je potrebné dodať správu o inžiniersko-geologických pomeroch, zameranú hlavne na realizáciu prístavby. Taktiež je potrebné vypracovať v nevyhnutnom rozsahu stavebno-technický a statický prieskum jestvujúcej budovy!

Prístavba komunikačného objektu je navrhnutá ako monolitický železobetónový skelet. Navrhnutý skelet predpokladá založenie na pásových základoch zrealizovaných minimálne v nezámrznej hĺbke, súčasne minimálne v hĺbke ako je založený jestvujúci objekt. Pre minimalizáciu sadania a vplyvu na jestvujúcu budovu je vhodná základová doska pod stenami hrúbky 300 mm. Východozápadne orientované rovnobežné steny a stenové piliere sú zmonolitnené so stropnými doskami, medzipodestami a schodiskovými ramenami. V tomto smere sa prejavuje „krabicový“ systém, tuhosť stavby zabezpečujú roviny stien. V opačnom, severojužnom smere tuhosť zabezpečujú monolitické spoje stien a dosák a ohybová tuhosť stien. Objekt je súčasne prepojený s pôvodnou budovou, kde zavetrenie zabezpečuje štítová stena. Projektovaná hrúbka žb stien je 250 mm. Hrúbka stropných dosák je 200 mm.

Ústredné vykurovanie

Predmetom projektu je návrh vykurovania objektu SO 01 – Zriadenie bezpečnostného oddelenia v obci Kremnica. Tepelné straty budovy boli vypočítané podľa STN EN 12 831 na základe projektovej dokumentácie stavebnej časti a údajov o použitých stavebných materiáloch.

Pre objekt SO 01 je uvažované s podlahovým vykurovaním.

Vzduchotechnika

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie klimatizácia a vetranie priestorov bezpečnostného oddelenia v nemocnici.

Zariadenie č.1,2 – Klimatizácia izieb a spoločenských priestorov - Klimatizácia uvedených miestností na 1. np a 2.np je riešená klimatizačným systémom VRF. Systém pracuje na princípe priameho chladenia.

Zariadenie č.3 – Vetranie priestorov - pre nútené vetranie uvedených priestorov je použitá stavebnicová rekuperačná vzt. jednotka o vzduchovom výkone Qv = 5400 m3/h.

Zariadenie č.4 – Vetranie priestorov sociálnych zariadení - skupinové sociálne zariadenia  sú vetrané núteným podtlakovým vetraním.

Zariadenie č.5 – Vetranie priestorov CHÚC - vetrané núteným pretlakovým vetraním.

Zdravotechnika

Zdravotná technika rieši zásobovanie zdravotechnických zariadení  pitnou (PV) a teplou pitnou vodou (TV), ako aj napojenie požiarnych hadicových navijakov požiarnou vodou (PoV) a odvedenie odpadových vôd splaškových z objektu. V nadväznosti na výstavbu detenčného ústavu je potrebné zabezpečiť splachovanie toaliet vyčistenou vodou z ČOV detenčného ústavu.

Vodovod bude napojený za exist. vodomernou zostavou v existujúcej vodomernej šachte pred objektom. Vodovod bude vedený do miestnosti 1.06, kde sa rozvod vody rozčlení na samostatný vodovod PV a samostatný vodovod PoV.

SO 02 – SPEVNENÉ PLOCHY

Prístup k stavbe je zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami. Projektová dokumentácia rieši návrh spevnených plôch bezpečnostného oddelenia so zámerom vybudovania živičnej plochy pre prístup vozidiel riešeného bezpečnostného oddelenia zo severnej strany napojená na existujúcu komunikáciu. Vetva smerujúca k hlavnému vstupu je navrhovaná ako jednosmerná. Zo SZ strany sa navrhuje živičná plocha s betónovou podkladnou vrstvou pre zberné nádoby na separovaný odpad a prístrešok na nádoby pre komunálny odpad, napojená na existujúcu komunikáciu.

SO 03 – REKONŠTRUKCIA TEPLOVODU – PRÍPOJKA TUV

Stavebný objekt SO 03 je spracovaný ako súčasť hlavného objektu SO 01 v dieli UK – Ústredné vykurovanie.

SO 04 – OPLOTENIE

Navrhovaný objekt rieši čiastočné odstránenie existujúceho pletivového oplotenia a vytvorenie nového oplotenia v rámci areálu nemocnice, oplotenia vychádzkového dvorca a oceľový prístrešok v rámci dvorca.

Navrhovaný objekt oplotenia je vo výške 2,2 m nad terénom. Oplotenie bude pozostávať zo stĺpikov a plotového zváraného panelu, ktorý je riešený ako pozinkovaný a následne poplastovaný.

SO 05 – ÚPRAVA PRIESTORU KOMUNÁLNEHO ODPADU

Objekt rieši úpravu priestoru komunálneho odpadu odstránením existujúcej oceľovej konštrukcie. Návrh rieši nový oceľový prístrešok na novonavrhovanej betónovej spevnenej ploche.

Nový prístrešok na komunálny odpad je navrhnutý z oceľových profilov a platní, opláštený dierovaným plechom. Stĺpy budú kotvené do novej betónovej spevnenej plochy cez kotviace platne. Ako strešná krytina môže byť použitý trapézový plech T8 alebo hliníková falcovaná strešná krytina. Dažďové vody zo strechy budú odvádzané do existujúcej dažďovej kanalizácie.

Stavebné úpravy a prístavba detského oddelenia

Stavba sa člení na stavebné objekty:

SO 01 – BUDOVA DETSKÉHO ODDELENIA

Jestvujúci stav

Objekty, ktoré sa nachádzajú v areáli Psychiatrickej nemocnice profesora Matulaya v Kremnici patria medzi staršie stavby z medzivojnového obdobia s obvodovým murovaným plášťom z plnej pálenej tehly, ktorý nevyhovuje dnešným sprísneným  požiadavkám na tepelnú ochranu budov. Vyznačuje sa pomerne slabými tepelnoizolačnými parametrami, čo vedie k ich vysokej energetickej náročnosti a neúmerne vysokým nákladom na vykurovanie.

Riešený objekt je dvojpodlažný so suterénom a podkrovným priestorom, ktorý nebol v predchádzajúcom užívaní objektu využívaný. Pôdorys stavby je obdĺžnikový o rozmeroch 29,20x18,1 m. Celková výška objektu od vonkajšieho upraveného terénu je 16,5 m. Objekt je pozdĺžneho tvaru s valbovou strechou. Konštrukčná výška medzi podlažiami je 3 m medzi suterénom a 1.NP a 3,89 m medzi 1.NP a 2.NP a rovnako aj medzi 2.NP a stropnom doskou podlažia.

Obvodové murivo v suteréne je zložené  z kombinácie kamenný sokel farby sivej - z exteriérovej strany a z interiéru plná pálená tehla, resp. betónové murivo. Hrúbka obvodového muriva v suteréne cca 830 mm. Obvodové murivo prízemia a poschodia je zhotovené z plnej pálenej tehly hrúbky 510, 600, 650 mm. Vnútorné nosné múry, ako aj priečky v celom objekte sú zhotovené z plnej pálenej tehly. Nosný systém budovy je pozdĺžny - trojtraktový s priečnym členením, jednotlivé podlažia sú sprístupnené cez železobetónové dvojramenné schodisko.

Vonkajšia fasáda hladká, farba béžová, zhotovená z vápenno cementovej omietky. Sokel prírodný kameň farby sivej, nad oknami betónové nadpražia natreté bordovou farbou. Výplne otvorov - okná drevené farby bielej, v suteréne niektoré okná drevené kombinované s vetracou žalúziou. Vstupné dvere z priečelia a bočnej strany hliníkové, presklené, dvojkrídlové s nad svetlíkom. Niektoré okná a dvere sú z exteriéru chránené oceľovými mrežami. Vonkajšie parapety okien v suteréne sú kamenné, v ostatných podlažiach z pozinkovaného plechu farby sivej. Strecha je valbová a miestami presvetlená strešnými svetlíkmi. Sklon strechy je približne 36°. Krytina strechy plechová, v spodnej časti umiestnené sneholamy. Strešné žľaby a zvody z pozinkovaného plechu. Celý objekt je chránený bleskozvodom vyvedeným zvislo po fasáde a vodorovne v hrebeni strechy. Vstup do objektu z priečelia a bočnej strany je chránený vystupujúcou  markízou. Dispozícia objektu je riešená centrálnou chodbou prebiehajúcou stredom po celej dĺžke objektu, z ktorej je prístup do jednotlivých miestností. Prvé a druhé nadzemné podlažie je dispozíciou totožné viď. výkresy starého stavu. V suteréne je dispozícia objektu rovnako riešená centrálnou chodbou, z ktorej sa vstupuje do jednotlivých miestnosti. Spojnicu medzi podlažiami tvorí železobetónové schodisko a výťah.

Objekt je založený na betónových základových pásoch. Bližší prieskum triedy betónu, šírky pásov a hĺbky založenia v tomto stupni projektovej dokumentácie nebol určený. Od základových pásov je vytiahnuté soklové murivo obložené lomovým kameňom. Vodorovné dosky jednotlivých podlaží uvažujeme železobetónové bez bližšieho určenia triedy betónu (potreba posúdiť vo vyššom stupni projektovej dokumentácie). Strecha objektu je valbového tvaru s dreveným krovom typu: stojatá stolica. Strecha je plechová s plným dreveným podbitím.

Búracie práce

Búranie konštrukcií sa bude realizovať vo vertikálnom smere od strechy až po suterén objektu. Búracie práce budú vykonané ručne popr. Strojovo. Pri búraní sa bude postupovať dvoma spôsobmi, rozoberaním a osekaním. Pri búracích prácach jej potrební dodržiavať požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v zmysle platných predpisov BOZP.

Navrhovaný stav

Stavebné úpravy jestvujúceho objektu nemocničného zariadenia s novo navrhovanou prístavbou by mala slúžiť pre zriadenie detského oddelenia pre pacientov s psychickou poruchou správania, ktorí vyžadujú osobitý dohľad. V suteréne objektu umožní dispozičné riešenie výučbu pacientov, budú tam zriadené triedy pre výučbu, priestory pre telocvičňu, spoločenskú miestnosť, sklad, zborovňu, riaditeľňu, kabinet, počítačovú učebňu atď. Zvyšná časť objektu bude rozdelená do dvoch sekcií dohľadu nad pacientmi. Prvé nadzemné podlažie bude predstavovať lôžkovú časť pre dievčatá. Na druhom nadzemnom podlaží budú umiestnení chlapci. Každé z podlaží bude okrem izieb ku ktorým prislúchajú hygienické uzly a izolačných izieb disponovať bezpodmetovou miestnosťou; jedálňou, kuchynkou a spoločenskou miestnosťou pre pacientov. Ďalej budú súčasťou prvého a druhého podlažia miestnosti pre personál; miestnosť vrchnej sestry; ambulancia, sesterská izba; lekárska izba; dokumentačná izba a hygienické priestory.

V podkroví sa vytvorila návštevná miestnosť, hudobná miestnosť, telocvičňa, motivačná miestnosť, miestnosť psychológa a manažéra, ale taktiež aj šatne pre personál, hygienické uzly. Zvyšok priestoru je použitý pre technológiu VZT. Rekonštruovaný objekt sa nachádza v areáli psychiatrickej nemocnici profesora Matulaya v katastrálnom území Kremnica na parcelách číslo 1184, 1190/1.

Objekt je dvojpodlažný s obytným podkrovím a podpivničený. Svetlá výška na jednotlivých podlažiach sa mení v závislosti od podhľadu, celková výška objektu od úrovni upraveného terénu pri vstupe po úroveň hrebeňa strechy je 16 500 mm. Jestvujúce obvodové múry objektu sú hrúbky 510, 600, 650, 830 mm z tehly plnej pálenej. Vnútorné nosné múry prechádzajúce pozdĺžnom smere v objekte sú hrúbky 600, 820 mm z tehly plnej pálenej. Vodorovné dosky objektu sú vytvorené zo železobetónu, ktorých presnú hrúbku je potrebné overiť vo vyššom stupni projektovej dokumentácie. Strecha je tvorená oceľovým rámom s dreveným krovom, plný dreveným debnením a plechovou krytinou. Novo navrhovaná prístavba objektu je navrhovaná z hľadiska vytvorenia väčšieho počtu lôžkových izieb, priestoru pre novo navrhovaný výťah a železobetónové schodisko z hľadiska potreby vytvorenia ďalšej únikovej cesty. Založenie prístavby je navrhované na železobetónových základových pásoch. Spodná hrana základov by mala zodpovedať spodnej hrane jestvujúcich základov. Vodorovné dosky prístavby sú navrhované zo železobetónu. Zvislé steny objektu sú navrhované z keramickej tehly o hrúbke 300 mm. Prístavba bude od jestvujúceho objektu oddelená dilatačnou škárou, výplň škáry z polystyrénu XPS o hrúbke  20 mm. Strecha prístavby aj existujúceho objektu bude nová sedlová s valbou, kde nosnú časť bude tvoriť oceľový rám v kombinácií s dreveným krovom s plechovou krytinou. Vnútorná dispozícia objektu je riešená na základe požiadaviek investora. Priestory boli rozdelené na izby pre pacientov a izby pre obsluhujúcich lekárov a sestry. Presná dispozícia a rozmiestnenie izieb viď. výkresová časť projektovej dokumentácie.

Zemné a pridružené práce

Pred zahájením výkopových prác je nutné na riešenom území zo strany investora zabezpečiť presné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a vedení ich správcami, aby nedošlo počas výstavby k ich poškodeniu. Pri práci v ich blízkosti je nutné rešpektovať ich ochranné pásma a vyjadrenia správcov týchto vedení. Pri križovaní novo navrhovaných podzemných vedení s jestvujúcimi musia byť dodržané minimálne vzdialenosti vedení podľa STN 73 6005. Zemné práce sa budú vykonávať v súlade s STN 38 6413 a STN 73 3050. Výkopy budú prevedené strojovo s ručným dočistením. Výkopy pod novo navrhované základy budú prehĺbené o 200 mm hlbšie ako je úroveň jestvujúcich základov objektu pre potreby zriadenia zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Výškovú úroveň základových konštrukcií je potreba overiť vo vyššom stupni PD respektíve pri realizácii stavby po odkope jestvujúcich základov, keďže pri spracovaní PD pre stavebné povolenie nebol vykonaný žiadny prieskum základov. Zistené rozdiely je potreba prekonzultovať s projektantom. Prvých 300 mm zeminy sa odoberie ako humusoidná vrstva, ktorá sa uloží na dočasnú skládku pre konečnú úpravu terénu v okolí riešeného objektu.

Základy

Pre jestvujúce základové konštrukcie nie sú navrhované žiadne stavebné úpravy z hľadiska ich pôdorysného rozširovania ani opráv v rámci porušenia únosnosti. Ak by došlo pri odkopaní základových konštrukcií k zisteniu porúch na jestvujúcich základových konštrukciách je potreba prekonzultovania s projektantom. Pre novo navrhovanú prístavbu objektu sú základové konštrukcie navrhované formou dvojstupňových železobetónových základových pásov. Spodná šírka pásov je navrhovaná 600, 900 a 1200 mm. Vrchný stupeň základových pásov je navrhovaný v šírke 300 mm, kde jeho umiestnenie je centrické na zvislé konštrukcie vyššieho podlažia. Betón pre navrhované základové pásy je navrhovaný tr. C 25/30. Navrhovaná výška spodných stupňov pásov je 780 mm a vrchných pásov po úroveň spodnej dosky 1.NP 500 mm. Spodná hrana pásov je navrhovaná tak aby je úroveň bola uložená v nezamrznej hĺbke. Pod novo navrhované základové konštrukcia je potreba vyhotoviť zhutnené lôžko hr. 200 mm zo štrkodry fr. 8/32. Mieru zhutnenia lôžok je potreba prekonzultovať po výkope rýh so statikom. Novo navrhované základové konštrukcie je potreba dilatačne oddeliť od jestvujúcich základov napr. polystyrénom XPS hr. 20 mm.

Zvislé konštrukcie

V jestvujúcej časti objektu z hľadiska zvislých prvkov sú na jednotlivých podlažiach riešené nenosné deliace konštrukcie vyhotovené z keramických tehál hr. 150 mm na tenko vrstvu maltu a časti podkrovia ako ľahké sadrokartónové priečky o hr. 125 a 150 mm. Pri murovaní deliacich konštrukcií je potreba do každej 4 ložnej škáry vložiť prepájací prvok s jestvujúcim murivom. Konštrukcia ľahkých priečok je riešená na nosných stĺpikoch časti krovu a roštu z hliníkových profilov. Priečka je z oboch strán osadená sadrokartónovými doskami hr. 15 mm a vnútornú výplň tvorí izolácia z minerálnej vlny.

Pre časť prístavby sú riešené ako zvislé konštrukcie železobetónové stĺpy prierezu 300x300 mm umiestnené pri priečnej styčnej stene jestvujúcej časti oddelené dilatačnou medzerou. Zbytok zvislých nosný časti tvoria múry z keramických tehál hr. 300 mm na tenko vrstvu maltu. Deliace konštrukcie sú navrhované z keramických tehál hr. 150 mm na tenko vrstvu maltu. V časti podkrovia sú deliace konštrukcie tvorené ľahkými sadrokartónovými priečkami hr. 125 a 150 mm po obvode podlažia hr. 350 mm.

Vodorovné konštrukcie

Pre jestvujúcu časť sú navrhované z časti vodorovných konštrukcii dotvorenie časti dosák medzi podlažiami v priestore jestvujúcej výťahovej šachty. Konštrukcia bude tvorená ako železobetónová doska, ktorej výstuž bude na kotvená do jestvujúcej železobetónových dosák jednotlivých podlaží. Pri vybúravaní novo navrhovaných otvorov budú ako podporné prvky vkladané vodorovné nosné keramický preklady.

Novo navrhovaná prístavba ma vodorovné konštrukcie tvorené železobetónovými doskami jednotlivých podlaží hr. 200 mm z betónu C25/30. Dosky budú na obvodových múroch a nosných múroch prepojené stužujúcim vencom muriva. Spodná doska objektu bude prepojená výstužou so základovými pásmi. Železobetónové vence prepájajú nosné murované steny so železobetónovými stĺpmi a tvoria jeden stabilný systém. Preklady na otvormi sú navrhované v rámci murovacieho systému z keramických prvkov.

Schodiská a výťah

Jestvujúce železobetónové schodisko nebude z hľadiska nosnej časti nijako upravované. Dôjde len k výmene zábradlí a k obnove nášľapnej vrstvy stupňov a podestiev. V novo navrhovanej časti je situované nové železobetónové schodisko spájajúce suterén až s podkrovným priestorom. Schodisko je navrhované ako monolitické dvojramenné. Výšky a šírku stupňov vyhovujú normovému prepočtu pre návrh schodísk.

Pre objekt je návrhovo riešený nový hydraulický výťah s murovanou šachtou z keramických tvárnic hr. 175 mm. Pre nosné kotevné časti výťahu budú na šachte vyhovené železobetónové nosné vence o minimálne výška 200 mm. Výťah bude spájať všetky podlažia objektu. Presnú konštrukcia výťahovej šachty je potreba navrhnúť podľa požiadaviek konkrétneho dodávateľa výťahu a návrh sním odsúhlasiť.

Strešná konštrukcia

Pre celý objekt a s prístavbou je navrhovaná celková nová konštrukcia strechy. Tvar strechy bude zodpovedať jestvujúcemu tvaru valbovej strechy kde je nanovo navrhnutý nosný krov strechy pre lepšie využitie podkrovných priestorov. Krov je navrhovaný spojením oceľových a drevených prvkov do priečnych nosných rámoch prepojených pozdĺžnymi prvkami do celistvej konštrukcie. Podrobnejšiu konštrukciu krovu a jeho spoje je potreba ešte prehodnotiť vo vyššom stupni projektovej dokumentácie. Konštrukcia strešného plášťa je riešená s plným záklopom z dosák hr. 25 mm , alternatíva je využitie dosák a reziva z jestvujúceho krovu. Vrchná vrstva strechy je navrhovaná ako plechová krytina, vzor a farbu prispôsobiť okolitým budovám. Sklon strechy je navrhovaný v 36°. Bližší popis a presná skladba strešného plášťa viď. výkresová časť.

Výplne otvorov

Pre celý objekt sú navrhované ako výplne okenných otvorov okná z plastového 7-komorového profilu z izolačným trojsklom. Okná sú navrhované ako pevné s spodnej časti so sklopným krídlom opatrené bezpečnostným zámkom. Návrh delenia okna a sklopná časť viď. časť výkres pohľadov. Presklená stena v časti novo navrhovaného schodiska je riešená tak isto z plastových 7-komorových profilov a izolačným trojskolm. Pre vstupy do objektu sú navrhované vstupné dvojkrídlové dvere z plastového 7-komorového profilu a izolačným trojskom. Hlavné krídlo šírky 1000 mm. Strešné okná sú navrhované z plastového profilu z izolačným trojsklom s mechanickým otváraním ( pre prípad zvýšenia komfortu riešiť otváranie cez elektronický systém. Vo vikieroch strechy budú osadené nasávacie a výfukové vzduchotechnické mriežky.

Vnútorné vstupy do jednotlivých miestnosti budú jednokrídlovými a dvojkrídlovými dvermi z povrchovou úpravou krídla z CPL laminátu. Zárubňa obložková, bez prahové. Deliace vnútorné presklené steny priestorov sú vyhotovené z hliníkových profilov a presklenia v bezpečnostnom vyhotovení do výšky prechodových dverí.

Izolácie

Jestvujúca časť objektu bude v suterénnej časti v interiéry ošetrená dodatočnou hydroizoláciou systémom injektáže zvislých múrov a vytvorenia hydroizolačnej clony a zvislým a vodorovným hydroizolačným náterom pre vytvorenie celistvej vane. Suterénne priestory prejdú kompletnou sanáciou muriva a podláh. V časti prístavby je navrhovaná hydroizolácia spodnej stavby tvorená z natavovacích asfaltových pásoch, ktoré sa pri vonkajšom okraji muriva vyvedú min. 200 mm smerom hore a dole na murivo a následne sa preplátajú. Objekt sa po celom obvode aj s prístavbou zateplí zatepľovacím systémom z izoláciou minerálnej vlny o hr. 180 mm. V časti soklového muriva, základov sa použije na zateplenie polystyrén XPS hr. 180 mm. Na kamennej soklovej úprave sa pre lepením polystyrénu povrch vyrovná maltou aby nedošlo k vytvoreniu vzduchových medzier. Polystyrén sa vyvedie min. 500 mm na úroveň upraveného terénu resp. okapového chodníka. Po úroveň terénu sa soklové zateplenie z vonkajšej hrany opatri z hydroizolačnou vrstvou z nopovej fólie pre odrazenie zrážkovej povrchovej vody. Podlahové konštrukcie v objete budú rámci skladby podláh zateplené min. vrstvou polystyrénu hr. 40 mm. V časti strechy je navrhovaná tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 400 mm. Strešný plášť bude proti vode chránený strešnou plechovou krytinou a následne poistnou vysokodifúznou fóliou. Presné skladby a jednotlivé hrúbky izolačných materiálov viď. výkresová časť dokumentácie.

Úpravy povrchov

Pre úpravu vonkajšej časti fasády objektu je navrhovaná v rámci zatepľovacieho systému fasádna omietka v dvoch vrstvách. Delenie a farba fasády viď. výkres pohľadov. Pre vnútorné povrch podláh je navrhovaná ako nášľapná vrstva keramická podlaha, celoplošná vynilová podlaha, jednoliata polyuretánová podlaha a pružná syntetická športová podlaha na báze PVC. Presné rozmiestnenie podláh a ich skladba viď. výkresová časť. Pre úpravu povrchu stien je navrhovaná hrubá vrstva omietky pre dorovnanie osekaných časti stien a jemná vrstva sadrovej omietky. Následne je aplikácia hygienickej maľby v 2 vrstvách. V priestoroch sociálneho zázemia navrhovaný keramický obklad do výšky 1800 mm od podlahy a v priestoroch telocvične drevený obklad do výšky 1500 mm. V jednotlivých priestoroch sú podľa možnosti navrhované sadrokartónové podhľady následnou úpravou sadrovou omietkou a hygienickou maľbou. Svetlé výšky vyhotovenia podhľadov viď. výkresová časť.

Klampiarske a zámočnícke

V objekte sú navrhované nové zábradlia pre jestvujúce aj novo navrhované schodisko. Zábradlie je navrhované min. výšky 1000 mm je tvorené z oceľovej konštrukcie z dreveným madlom. Presný dizajn zábradlí upresniť vo vyššom stupni respektíve pred realizáciou. Z hľadiska klampiarskych prvkov je navrhované oplechovanie prechodu medzi hr. zatepľovacieho systému, oplechovanie časti strešného plášťa a novo navrhovaný odkvapový systém objektu kde jestvujúce strešné zvody budú zaústené do jestvujúcich vpustí.

Technické vybavenie objektu

Riešený objekt bude napojený na všetky vnútro areálové inžinierske siete cez jestvujúce prípojky. K rekonštrukcii dôjde vnútorných priestoroch po prípojku. Objekt je napojený na vnútro areálovú kanalizáciu, pitnú vodu, teplovodný rozvod pre vykurovanie, rozvod teplej vody a elektrickú sieť. Úpravu a rekonštrukciu rozvodov riešia jednotlivé diely objektu SO 01.

Statika

Objekt má suterén, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Svetlá výška na jednotlivých podlažiach sa mení v závislosti od podhľadu, celková výška objektu od úrovni upraveného terénu pri vstupe po úroveň hrebeňa strechy je 17,9 m. Jestvujúce obvodové múry objektu sú hrúbky 510, 600, 650, 830 mm z plnej pálenej tehly. Vnútorné nosné múry prechádzajúce v pozdĺžnom smere sú hrúbky 600 a 820 mm z plnej tehly. Vodorovné stropné dosky objektu sú monolitické, železobetónové, presná hrúbka bude overená v realizačnej PD. Jestvujúcu strechu tvorí drevený krov – stojatá stolica vzhľadom na veľký rozpon doplnená väznými trámami a vešadlom, s plným dreveným debnením a plechovou krytinou. Keďže väzné trámy prekážajú plnému využitiu podkrovia a krov je opotrebený a čiastočne poškodený, bude odstránený a nahradený novým v rovnakom tvare a sklone ako pôvodný. Prístavba objektu je navrhovaná z dôvodu zvýšenia lôžkovej kapacity, priestoru pre nový výťah a nové železobetónové schodisko ako vytvorenie ďalšej požiarnej únikovej cesty. Základy prístavby sú navrhované betónové plošné – pozdĺžne a priečne základové pásy z prostého betónu C16/20, v mieste väčších otvorov v nosnom murive suterénu nahradených železobetónovými stĺpmi budú základové pásy vystužené 3x3R16 + strmene R8/300. Spodná hrana základov by mala zodpovedať spodnej hrane jestvujúcich základov. Stropné dosky prístavby sú navrhované monolitické železobetónové hr. 200mm. Obvodové a vnútorné nosné steny objektu sú navrhované murované z keramických tehloblokov hrúbky 300 mm. Prístavba bude od jestvujúceho objektu oddelená dilatačnou škárou, výplň škáry z polystyrénu EPS hrúbky  20 mm. Strecha prístavby aj existujúceho objektu bude nová valbová, kde nosnú funkciu stolice preberú priečne oceľové rámy v rovine krokiev a klieštin na ktoré budú priamo alebo pomocou stĺpikov SM1 120/120mm uložené väznice. Rámy budú uložené priamo na obvodový železobetónový veniec a na pozdĺžne vnútorné nosné múry pomocou oceľových stĺpikov SHS 80x3mm. Osová vzdialenosť rámov z IPE180 bude 2,7-3,0m, preto z dôvodu menšieho priehybu doporučujem realizovať väznice SM1 150/200mm ako dvojpoľové dĺžky 5,7-6,0m. Krokvy prierezu 60/160mm (nárožné 100/180mm) sú navrhované ako dvojpoľové dĺžky do 6,5m, prípadne jednopoľové s previslým koncom. Pre prístup do podkrovia bude nadstavené jestvujúce železobetónové schodisko a vybudované nové žb monolitické schodisko v prístavbe spolu s novým výťahom.  Nové schodiskové ramená sú navrhované ako zalomená doska, železobetónové, monolitické, z betónu STN EN 206-1-C25/30–XC1(SK)–S3-Dmax32mm (B30) vystuženého vložkami 10 505 - R12 po 100-125 mm. Do nosných konštrukcií jestvujúceho objektu nadstavba zasiahne minimálne.

Nové prvky dreveného krovu sú navrhnuté z hraneného ihličnatého reziva SM1, s pevnosťou min.12 MPa. Dimenzie nových prvkov boli posúdené na statickom modeli pre ľahkú plechovú krytinu a značné zaťaženie snehom typické pre nadmorskú výšku Kremnice.

Strecha – návrh a posúdenie oceľových rámov a väzníc

Základnú konštrukciu krovu tvorí sústava oceľových rámov zvarených z prierezu IPE180 uložených na obvodový žb veniec a oceľové stĺpiky SHS 80x3 na ktorú sú uložené väznice SM1 150/200mm podopierajúce krokvy. Väznice pri vrchole sú na rám uložené cez drevené stĺpiky SM1 120/120mm.

Táto konštrukcia bola posúdená na statickom modeli v programe Advance Design 2021, pričom max. vzdialenosť rámov bola zvolená 3,0m. Výsledky dôležité pre návrh prierezov (momenty na rámoch a väzniciach sú v prílohe.

Elektroinštalácie

Projekt rieši: Napojenie objektu – odberné elektrické zariadenie, Rozvádzač NN, Svetelné rozvody, Núdzové osvetlenie, Bežné zásuvkové rozvody, Zásuvkové rozvody pre PC a elektroniku, Rozvod elektrickej energie, Pospájanie, Dátové rozvody

Ústredné vykurovanie

Predmetom projektu je návrh vykurovania objektu SO 01 – Detské oddelenie v obci Kremnica. Tepelné straty budovy boli vypočítané podľa STN EN 12 831 na základe projektovej dokumentácie stavebnej časti a údajov o použitých stavebných materiáloch. Pre objekt SO 01 je uvažované s podlahovým vykurovaním.

Vzduchotechnika

Zariadenie č.1,2,3 – Klimatizácia miestností 1. pp až podkrovie. Klimatizácia uvedených miestností je riešená klimatizačným systémom VRF. Systém pracuje na princípe priameho chladenia.

Zariadenie č.4, 5  – Vetranie priestorov - pre nútené vetranie uvedených priestorov sú použité 2 ks stavebnicové rekuperačné vzt. jednotky o vzduchovom výkone Qv = 5600 m3/h.

Zariadenie č.6 – Vetranie priestorov sociálnych zariadení - sú vetrané núteným podtlakovým vetraním.

Zariadenie č.7 – Vetranie priestorov CHÚC - sú vetrané núteným pretlakovým vetraním.

Zdravotechnika

Zdravotná technika rieši zásobovanie zdravotechnických zariadení  pitnou (PV) a teplou pitnou vodou (TV), ako aj napojenie požiarnych hadicových navijakov požiarnou vodou (PoV) a odvedenie odpadových vôd splaškových a dažďových z objektu. V nadväznosti na výstavbu detenčného ústavu je potrebné zabezpečiť splachovanie toaliet vyčistenou vodou z ČOV detenčného ústavu.

SO 02 – SPEVNENÉ PLOCHY

Dopravné napojenie objektu je prevedené na exist. areálové komunikácie. Sprístupňuje navrhovaný objekt a pokračuje k parkovacím plochám v rámci hranice pozemku. Stavba sa musí vysporiadať s priestorovými pomermi hranice pozemku. Niveleta spevnených plôch bude sledovať výškovú úroveň exist. komunikácie, so zreteľom na vstup do areálu a ± 0,0 navrhovaných hl. objektov.

SO 03 – OPLOTENIE

Objekt oplotenia bude založený na betónových pätkách s prierezom 300x300 mm. Hĺbka založenia pätiek je navrhovaná 500 mm pod úroveň upraveného terénu, kde vrchná hrana pätiek bude 150 mm pod úrovňou upraveného terénu. Pod základové konštrukcie je potreba vyhotoviť zhutnené lôžko zo štrkodrvy fr. 8/32.

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie vypracovanej projektantom - JEGON s.r.o., Š. Kukuru 12,  Michalovce 071 01.

Dielo musí byť realizované v súlade s Metodickou príručkou k výstavbe a obnove budov a s Požiadavkami spojenými s princípom „výrazne nenarušiť“, ktoré sú samostatným dokumentom týchto súťažných podkladov.

I.

EKVIVALENTY

Pokiaľ sa v rozpočte použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – v takomto prípade sa má za to, že ide o tzv. referenčný model, takýto odkaz je vždy doplnený slovami  „alebo ekvivalentný“ a platí, že úspešný uchádzač môže uvádzať v DRS a rozpočte stavby aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade so zákonom pod podmienkou, že ekvivalentný materiál/výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu predmetu zákazky. V prípade, ak sa v projektovej dokumentácii vyskytne uvedenie nejakého konkrétneho materiálu/výrobku, ide len o odporúčanie projektanta, ktoré je uvedené len ako príklad, avšak je ho možné nahradiť ekvivalentom.

Všetky dodané materiály/výrobky  súvisiace s uskutočňovaním tejto zákazky musia byť dodané ako nové - nie je prípustné dodať materiály/výrobky použité, repasované, a pod.

II.

Úspešný uchádzač je povinný v lehote na poskytnutie súčinnosti spolu s podpísanou Zmluvou o dielo predložiť verejnému obstarávateľovi nasledovné dokumenty k Zmluve o dielo:

- Návrh harmonogramu projekčných a stavebných prác  (ďalej „ČHP“)  formou priestorového, technologického a časového riešenia priebehu výstavby, ktoré musí obsahovať model postupu výstavby, kde prvky sú čiastkové stavebné procesy (práce jednotlivých pracovných čiat v príslušných technologických etapách jednotlivých objektov) a väzby vyplývajú z rozboru priestorovej a technologickej štruktúry procesu výstavby (v týždňoch od začiatku projektových prác a stavebných prác).

V rámci ČHP je potrebné pre všetky základné práce určiť ľudské a technické zdroje (stroje a zariadenia), ktoré bude potrebné na realizáciu týchto prác alokovať.

ČHP musí obsahovať jednoznačné oddelenie vlastných výkonov a výkonov prostredníctvom subdodávateľov. 
V prípade kombinácie výkonov vlastnými kapacitami a zároveň externými kapacitami, upozorní uchádzač na túto skutočnosť v popise harmonogramu. Verejný obstarávateľ musí mať možnosť vyhodnotiť, ktoré práce vykoná uchádzač sám a ktoré práce budú realizované prostredníctvom subdodávok. Pri technických zdrojoch uchádzač uvedie, či sú v jeho vlastníctve alebo vo vlastníctve subdodávateľa.

- Ako samostatnú prílohu k ČHP uchádzač predloží zoznam vlastných pracovných kapacít, ktoré budú nasadené na práce – uvedie počty osôb. Zoznam pracovných kapacít bude členený podľa jednotlivých profesií.

- Ako samostatnú prílohu k harmonogramu uchádzač predloží zoznam externých pracovných kapacít, ktoré budú nasadené na práce – uvedie počty osôb. Zoznam pracovných kapacít bude členený podľa jednotlivých profesií.

- Ako samostatnú prílohu k ČHP uchádzač predloží Plán finančných nákladov (finančné cashflow) zodpovedajúci plneniu predloženého ČHP, vypracovaný v programe MS Excel.

- Podrobný technologicko-stavebný postup realizácie diela/predmetu zákazky.

- Opis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií.

- Plán ochrany zdravia pracovníkov a osôb, ktoré sú priamo ovplyvnené realizáciou  predmetu zákazky počas plnenia.

- Plán ochrany životného prostredia a havarijný plán pre prípad ohrozenia životného  prostredia.

III.

INDEXÁCIA CIEN

Úspešný uchádzač je rovnako povinný v lehote na poskytnutie súčinnosti predložiť verejnému obstarávateľovi Zoznam tzv. kľúčových položiek a doklady k týmto položkám:

Vzhľadom k tomu, že zmluva o dielo obsahuje mechanizmus úpravy ceny v článku XII (úprava/indexácia ceny), nemôže byť existencia tohto ustanovenia v zmluve automaticky považovaná za skutočnosť, legitimizujúcu zmenu zmluvy. Aj zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) ZVO musí byť opodstatnená a dôvod zmeny zmluvy (napríklad zvýšenie alebo zníženie cien) musí súvisieť s objektívnou skutočnosťou. Z uvedeného vyplýva, že Zhotoviteľ nemôže počítať s úpravou ceny po uzatvorení zmluvy iba z dôvodu, že samotná  zmluva  obsahuje takúto možnosť. Samotná skutočnosť, že ceny tovarov, služieb alebo prác rastú, nie je dôvod pre zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) ZVO, ceny všeobecne - v čase sa skôr zvyšujú ako by mali klesať a uchádzač si do cenovej ponuky toto riziko má premietnuť. Bolo by v rozpore s princípmi rovnakého zaobchádzania a transparentnosti, ak by (zodpovední) uchádzači do svojej ponuky zahrnuli riziko zvyšovania cien a iný uchádzač by počítal so zmenou zmluvy (keďže zmluva obsahuje zodpovedajúce ustanovenia), t. j. predložil by nižšiu cenu (počítajúc so zvýšením ceny dodatkom k zmluve v blízkej budúcnosti).

IV.

Verejný obstarávateľ rovnako upozorňuje uchádzačov, že úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ je povinný:

- pri realizácii diela, v prípade potreby, využívať finančné a ekonomické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 33 ZVO.  V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva, resp. vlastnými kapacitami.

- pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.  V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva, resp. vlastnými kapacitami.

- pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) ZVO.  V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva, resp. vlastnými kapacitami.

- pri realizácii diela využívať odborné a technické kapacity osôb – riadiacich pracovníkov, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacim pracovníkom, ktorý bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.

- V prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodov a) a d) je Zhotoviteľ povinný informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti.

- Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. 3 Zmluvy o dielo uviesť informácie o „iných osobách“, zdroje a kapacity ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy.

Vzor Prílohy č. 3 je uvedený vo vzorových dokumentoch týchto Súťažných podkladov.

# B.2  SPÔSOB URČENIA CENY

- Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- Cena musí byť stanovená v mene euro (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov alebo poplatkov).

- Cenu je potrebné uvádzať v eurách bez DPH, výšku DPH a vrátane DPH.

- Cena sa bude fakturovať v súlade s platnou sadzbou DPH podľa platnej právnej úpravy v SR. Dojednaná cena sa môže v súvislosti s prípadnou zmenou výšky DPH vyplývajúcou zo zmeny zákona meniť.

- Určenie ceny a spôsob jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný.

- Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená Verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 	5– vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor). Jednotlivé ceny vo výkaze výmer (rozpočte) môžu byť určené aj s viacerými desatinnými miestami, avšak celková ponuková cena/ceny, ktoré budú predmetom návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk musia byť určené najviac na 2 desatinné miesta.

- Uchádzač určí jeho ponukovú cenu tak, že ocení celý  predmet zákazky, všetky jeho časti, súčasti. Ponuková cena musí obsahovať cenu za celú požadovanú prácu a všetky dodávky, t.j. 	sumár všetkých  položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek výkazov výmer, resp. výpisov materiálu uvedeného v projektovej dokumentácii pre všetky tam uvedené objekty. Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania Verejnému obstarávateľovi(vrátane napr. dopravy do miesta dodania, náklady na vybudovanie a prevádzkovanie staveniska, náklady na všetky dodávky materiálov  a pod.)

- Pri určovaní ceny je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom na zhotovenie ponuky, vyplývajúcim pre uchádzačov z týchto súťažných podkladov, vrátane obchodných podmienok podľa týchto súťažných podkladov.

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

- Návrh Zmluvy o dielo tvorí samostatný dokument Súťažných podkladov.

- Návrh Zmluvy o dielo musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

- Na predloženom návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a v prípade, ak ho uchádzač nedodrží a bude trvať na jeho zmenách, bude ponuka tohto uchádzača vylúčená. Zmluva musí byť vyhotovená  v súlade so súťažnými podkladmi.

- Zhotoviteľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu. Táto povinnosť sa týka aj subdodávateľov, pokiaľ spĺňajú podmienky na zápis v Registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.

- Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe/osobách oprávnenej/oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia najneskôr v čase uzavretia zmluvy v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

- Navrhovaní subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má subdodávateľ plniť.

- Podmienky zmeny subdodávateľa počas realizácie predmetu zákazky sú uvedené v Návrhu  Zmluvy o dielo.

# VZORY  DOKUMENTOV PRE UCHÁDZAČA K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM

Identifikačné údaje uchádzača

k predmetu zákazky s názvom: Bezpečnostné a detské oddelenie Psychiatrickej nemocnice Kremnica

| Obchodné meno alebo názov uchádzača |  |
| --- | --- |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Zápis uchádzača v: |  |
| Bankové spojenie: |  |
| IBAN: |  |
| Štatutárny zástupca uchádzača: |  |
| Meno a priezvisko kontaktnej osoby: |  |
| Telefón: |  |
| Email: |  |

V ............................dňa ..........................

......................................................

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

názov  a pečiatka spoločnosti

NÁVRH  NA PLNENIE  KRITÉRIÍ

(ponuková cena uchádzača)

k predmetu zákazky s názvom

Bezpečnostné a detské oddelenie Psychiatrickej nemocnice Kremnica

| Obchodné meno a sídlo uchádzača: | doplniť |  |
| --- | --- | --- |
| Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR: | Áno ☐ | Nie ☐ |
| Uchádzač je platiteľom DPH | Áno ☐ | Nie ☐ |
| Kritérium na vyhodnotenie ponúk: | Najnižšia cena bez DPH |  |

| P.č. | Názov položky | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentácia pre realizáciu stavby |  |  |  |
| 2. | Stavebné práce - Zriadenie bezpečnostného oddelenia |  |  |  |
| 3. | Stavebné práce - Stavebné úpravy a prístavba detského oddelenia |  |  |  |
|  | Cena za celý predmet zákazky (1+2+3) |  |  |  |

Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 0. Ak určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).

Súčasťou návrhu na plnenie kritérií je rozpočet uchádzača, ktorý je uchádzač povinný predložiť vo svojej ponuke vo formáte .xls a zároveň vo formáte .pdf a to v štruktúre – viď Príloha č. 7 Súťažných podkladov.

V ..............................., dňa ..................

..................................................................

podpis oprávneného zástupcu uchádzača/splnomocnenej

osoby za skupinu uchádzačov

# ČESTNÉ VYHLÁSENIE SKUPINY DODÁVATEĽOV

Vedúci člen skupiny dodávateľov

Obchodné meno:

Adresa / sídlo:

IČO:

Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky v súťaži na predmet zákazky:  „Bezpečnostné a detské oddelenie Psychiatrickej nemocnice Kremnica“ sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:

- Uchádzač / Obchodné meno: 	.................... (vedúci člen skupiny dodávateľov)

Adresa / sídlo:			....................

IČO:				....................

- Uchádzač / Obchodné meno: 	....................

Adresa / sídlo:			....................

IČO:				....................

- Doplniť podľa potreby

Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti, uvedené v tomto vyhlásení, sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností, uvedených v tomto vyhlásení, v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

V......................... dňa...............

Obchodné meno

Sídlo/miesto podnikania 	    ................................................

IČO:  	meno a priezvisko, funkcia

podpis

Obchodné meno

Sídlo/miesto podnikania 	   ................................................

IČO:  	meno a priezvisko, funkcia

podpis

PLNOMOCENSTVO PRE OSOBU KONAJÚCU ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV

Splnomocniteľ/splnomocnitelia (všetci členovia skupiny dodávateľov):

1.Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov

(ak ide o fyzickú osobu)

2. ...

udeľuje/ú plnomocenstvo

splnomocnencovi:

identifikačné údaje osoby konajúcej za člena skupiny dodávateľov

na prijímanie pokynov a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Bezpečnostné a detské oddelenie Psychiatrickej nemocnice Kremnica“  vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.

v .................... dňa ........................... 	..................................................

podpis splnomocniteľa

v .................... dňa ........................... 	..................................................

podpis splnomocniteľa

doplniť podľa potreby a podpisy splnomocniteľov úradne overiť

Plnomocenstvo prijímam:

v .................... dňa ........................... 				..................................................

podpis splnomocnenca

# ZOZNAM  SUBDODÁVATEĽOV

(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,

IČO: .................. týmto vyhlasujem, že v nadlimitnej zákazke s názvom: „Bezpečnostné a detské oddelenie Psychiatrickej nemocnice Kremnica“

- nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladov) 1

- budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: 1

- podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

..................................................%, t. z. ........................................................€ bez DPH

- navrhovaní subdodávatelia2

| Obchodné meno | IČO | Meno a priezvisko osoby konajúcej sa subdodávateľa4 | Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa4 | Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- predmety subdodávok: 2

| Obchodné meno subdodávateľa | Predmet subdodávky | Výška subdodávky (v %) | Výška subdodávky (v €) |
| --- | --- | --- | --- |

- Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8  zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V ........................, dňa............................

...................................................................................

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp. viacerých zástupcov) uchádzača3

1 Nehodiace sa prečiarknite

2 Použite koľkokrát je potrebné

3V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny)

4 V prípade, že subdodávateľa podľa Obchodného registra alebo iného ekvivalentného dokladu konajú viaceré osoby, uvádzajú sa všetky osoby, ktoré sú oprávnené konať za subdodávateľa s adresou ich pobytu a dátumom narodenia.

## ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  O POVINNOSTI  ZÁPISU  DO  REGISTRA  PARTNEROV  VEREJNÉHO  SEKTORA  UCHÁDZAČA  a jeho  subdodávateľov

- Čestné vyhlásenie za Predávajúceho:

Ako uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,

IČO: .................................. týmto vyhlasujem, že:

- spĺňam definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a som povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

- nespĺňam definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie som povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

- Čestné vyhlásenie uchádzača za subdodávateľov:

Ako uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,

IČO: .................................. týmto vyhlasujem, že:

- nasledovní navrhovaní subdodávatelia spĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora:

| 1. | Obchodné meno, sídlo a IČO subdodávateľa |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. | ....v prípade potreby doplniť ďalšie riadky... |

- ani jeden z navrhovaných subdodávateľov nespĺňa znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ani jeden nie je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

V ..........................., dňa ...............

…………………………………

Uchádzač

ČESTNÉ VYHLÁSENIE KU  KONFLIKTU ZÁUJMOV

(...........obchodné meno, sídlo....................., IČO.....................  uchádzača], zastúpený [..........meno          a priezvisko osoby/osôb oprávnenej/oprávnených konať za uchádzača ],

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v tomto verejnom obstarávaní „Bezpečnostné a detské oddelenie Psychiatrickej nemocnice Kremnica“

týmto čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

- som nevyvíjal  a nebudem vyvíjať voči  žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,

- som neposkytol a neposkytnem  akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytnem verejnému obstarávateľovi  v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie.

Zároveň vyhlasujem, že v zmysle § 11 ods. 1 ZVO nie som uchádzačom,

  - ktorý má podľa zákona  č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorých zákonov povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je

    - prezident Slovenskej republiky,

    - člen vlády,

    - vedúci ústredného orgánu štátmej správy, ktorý nie je členom vlády,

    - vedúci orgánu štátmej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,

    - sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,

    - generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,

    - verejný ochranca práv,

    - predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

    - štátny tajomník,

    - generálny tajomník služobného úradu,

    - prednosta okresného úradu,

    - primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo

    - predseda vyššieho úzmeného celku,

V ..........................., dňa ...............

…………………………………

Uchádzač

## VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,

IČO: .................................. týmto vyhlasujem, že predložením ponuky na predmet zákazky:

„Bezpečnostné a detské oddelenie Psychiatrickej nemocnice Kremnica“

súhlasím s  evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, spracovaním  a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028.

V ..........................., dňa ...............

…………………………………

Uchádzač

# VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

Uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov)

.....................................................................

týmto vyhlasuje, že:

- bez výhrad súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „Bezpečnostné a detské oddelenie Psychiatrickej nemocnice Kremnica“, ktoré sú určené v súťažných podkladoch  a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy vrátane všetkých príloh zmluvy,

- všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

- jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,

- predkladá iba jednu ponuku,

- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku,

- bez výhrad súhlasí so zmluvou na predmet zákazky tak, ako je uvedená v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a že sa oboznámil s predmetnými zmluvnými podmienkami,

- v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom a jeho ponuka bola zaslaná elektronicky cez systém ERANET, ak o to verejný obstarávateľ požiada, v stanovenej lehote, nie kratšej ako päť pracovných dní, predloží verejnému obstarávateľovi originály dokumentov, ktorými splnil podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky. Zároveň vyhlasujeme, že dokumenty predložené elektronicky sú zhodné s originálnymi dokumentami.

- v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom, predloží na vyzvanie, v stanovenej lehote, verejnému obstarávateľovi podpísanú zmluvu a poskytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní.

V ..........................., dňa ...............

…………………………………

Uchádzač

# Príloha č. 3 Zmluvy o dielo

# ZOZNAM  „Iných osôb“

# ktoré poskytujú zdroje alebo kapacity Zhotoviteľovi počas platnosti tejto Zmluvy

(ktorými preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 33 ZVO a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je uzatvorená táto Zmluva)

A) „ Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.

| P. č. | Názov, Sídlo | IČO | Predmet záväzku „inej osoby“ | Rozsah záväzku „inej osoby“ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

B) „ Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.

( kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO)

| P. č. | Názov, Sídlo | IČO | Predmet záväzku „inej osoby“ | Rozsah záväzku „inej osoby“ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

C) „ Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.

( kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO)

| P. č. | Názov, Sídlo | IČO | Predmet záväzku „inej osoby“ | Rozsah záväzku „inej osoby“ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

D) „ Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.

( kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO)

| P. č. | Názov, Sídlo | IČO | Identifikácia riadiaceho pracovníka požadovaného v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ( Meno a priezvisko) | Predmet záväzku „inej osoby“ | Rozsah záväzku „inej osoby“ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

E) „ Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.

(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) ZVO)

| P. č. | Názov, Sídlo | IČO | Predmet záväzku „inej osoby“ | Rozsah záväzku „inej osoby“ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

V ................... dňa ....................

Za zhotoviteľa:

________________________

zhotoviteľ

Poznámka: podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Čestné vyhlásenie uchádzača

o overení sankcionovaných osôb

Ja, dolu podpísaná/-ý ..........................................................................., ........................................................................... ako štatutárny zástupca spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá bude (v prípade úspešnosti v tomto verejnom obstarávaní),  vykonávať plnenie predmetu zákazky „Bezpečnostné a detské oddelenie Psychiatrickej nemocnice Kremnica“

čestne vyhlasujem,

že, v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá  bude vykonávať plnenie zákazky ( v prípade úspešnosti), nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

(a) dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;

(b) dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;

(c) ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;

(d) subdodávatelia, dodávatelia alebo subjekty, na ktorých kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem, spolieha, nie sú subjektami uvedenými v písmenách a) až c), nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.

V .............................., dňa: ..........................

______________________

Podpis

Poznámka:

V prípade skupiny dodávateľov, uchádzač predloží podpísané  čestné vyhlásenie za každého člena skupiny dodávateľov.

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

Nehodiace sa prečiarknite

Nehodiace sa prečiarknite